**УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

в обществена поръчка, възлагана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на оборудване за измерване на ниво" с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на нивомерно устройство за изравнител „Тешел“

Обособена позиция 2: „Доставка на нивомерна система за дневен изравнител във ВЕЦ „Бели искър“, реф. № 15 ИП – 260А053

**I. Общи положения**

1. Всеки участник може да подаде офертата си, като комплектова всички документи, описани в раздел „Допълнителна информация“ от Публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача и ги постави в един запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва: наименованието на предмета на поръчката и референтния номер, а когато офертата е за самостоятелно обособена позиция и за кои позиции се отнася, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, лице за контакти, както и текста: “Моля не отваряйте преди ................” (часа и дата за подаване на офертите, посочени в поканата);

Участниците имат право да представят оферта за една обособена позиция или и за двете обособени позиции като не се допуска представяне на варианти на офертата.

Всеки участник в обществената поръчка има право да подава по една оферта за всяка обособена позиция, като не се допуска възможност за представяне на варианти.

Офертата се представя всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,30 ч. до срока посочен в Публичната покана в деловодството на Централно управление на “Национална електрическа компания” ЕАД на адрес: гр. София 1040, ул. ”Веслец” № 5, лично, чрез упълномощен представител, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана и настоящите условия за участие и да бъде оформена по приложените към нея образци.

Офертата трябва да бъде представена на български език.

Всички документи, които не са оригинали, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", с подпис на представляващия участника и печат на участника.

3. В случай, че офертата на участника е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата в обединението,в който се посочват разпределението на дейностите и задължение участниците в обединението да останат в него до приключване изпълнението на договора, в случай, че обединението бъде избрано за изпълнител на поръчката. Посочва се и лицето, което представлява обединението.

В случай, че участникът предлага ползването на подизпълнител/-и, същият трябва да посочи предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Подизпълнителите следва да представят:декларация за съгласие, подписана от лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.

4. Всеки участник да декларира валидност на офертата си, която следва да е 120 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.

Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за пръчката.

5. Отварянето на офертите се извършва от комисия, съгласно чл. 101г и при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Информация за датата и часа на отваряне на офертите се намира в Публичната покана.

6. Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническо предложение, ценовото предложение и приложенията към тях в т. ч. фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, в т. ч. на техническата спецификация, комисията писмено уведомява съответния участник за констатираните обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по - кратък от 2 (два) работни дни, дава възможност да замени и/или да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания при спазване на чл.68 от ЗОП.

По отношение на техническите предложения, комисията при необходимост може в определен от нея срок, който не може да бъде по - кратък от 2 (два) работни дни, да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, както и да изисква разяснения за заявени от тях данни и/или допълнителни доказателства, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение на участниците.

Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя и на техническите спецификации, не подлежат на оценяване от комисията, съгласно критерия за оценка на офертите.

7. Комисията класира допуснатите оферти при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, като на първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, а останалите в низходящ ред.

**II. Методика за оценка**

**Методика за оценка на офертите**

**Показатели и относителната им тежест.**

Офертите, които отговарят на условията и изискванията на Възложителя, се класират по критерий за оценка икономически най-изгодна оферта по следните показатели и техните коефициенти на тежест (к.т):

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта **“Комплексна оценка”** - **(КО)**, като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

Комплексната оценка ще се оценява по посочените по-долу показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показател - П**  (наименование) | **Относително тегло** | **Максимално възможен брой точки** | **Символно обозначение**  (точките по показател) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Цена **(ЦО) -П 1** | 70 % (0,70) | 100 | **Т ц** |
| Гаранционен срок **(ГС) - П 2** | 30 % (0,30) | 100 | **Т г** |

*В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.*

***Указания за определяне на оценката по всеки показател :***

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

С min

**Т ц** = 100 х -----------------, където :

C n

* “100” е максималните точки по показателя ;

1. “Cmin.” е най-ниската предложена цена ;

* “Cn” е цената на n- я участник.

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула:

**П 1** **= Т ц х 0,70**, където:

1. “0,70” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 - “Гаранционен срок” на участника, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата/те на участниците, която/които са с най-голям гаранционен срок Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват съгласно таблица № 1.

Таблица № 1 за показател П **2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Параметри** | **Точки** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. Гаранционен срок на нивомерното устройство | Над 48 месеца | 100 точки (цифров израз) |
| Между 24 и 48 месеца | 70 точки (цифров израз) |
| Максимално възможни точки по показател  “Гаранционен срок на вложените части” **– Т г** | | **100 точки** |

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

**П 2** **= Т г х 0,30**, където:

* “0,30” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка **/КО**/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата:

**КО = П 1 + П 2**

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Класирането на офертите се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

**III. Прогнозна стойност**

Обща прогнозна стойност на поръчката е в размер на 17 880.00 /седемнадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ лв. без ДДС.

За отделните обособени позиции е както следва:

1. Обособена позиция 1 – 12 000.00 лв, без ДДС
2. Обособена позиция 2 – 5 880.00 лв. без ДДС

В случай, че ценовите предложения на всички участници за изпълнение, надвишават нейната прогнозна стойност, процедурата ще бъде прекратена**.**

**IV. Стратегически обекти**

ВЕЦ „Тешел“ е стратегически обект.

За работа във ВЕЦ „Тешел“, за всеки от персонала се изисква притежаването на „Допуск за работа в стратегически обекти“.

В процеса на участие в процедурата, в частта по обособена позиция 1 се изисква издаването на две разрешителни:

1. **На етап участие в процедурата**:

За извършване на оглед на обекта за подготовка на офертата, от участника се изисква предварително да изпрати писмо - заявление за извършване на оглед на стратегически обект до Национална Електрическа Компания ЕАД на ел. поща: [gstefanova@nek.bg](mailto:gstefanova@nek.bg) най-малко 5 (пет) дни преди вероятната дата за оглед, за разрешаване на еднократен достъп до стратегическия обект, с цел извършване на оглед. Писмото да съдържа: предмет на поръчката, дата за посещението,списък на лицата /трите имена/, които ще извършат огледа, ЕГН, длъжности, № на личната карта, дата и място на издаване, дата на посещението, времетраене на посещението (от ……… часа до ……….. часа), актуален e-mail адрес.

При необходимост от ползване на автомобил на територията на обекта, да се посочи марката, модела и регистрационния номер.

Лицата, за които се иска еднократен достъп до съответния стратегически обект да са на трудови правоотношения във фирмата на участника.

Оглед се осъществява след издаване на заповед и определяне на придружаващо лице за контрол и съдействие.

Всеки участник ще получи на посочения от него e-mail адрес или факс, копие от издадената заповед за допускане до обектите, в която ще бъде определена датата за огледа и придружаващото го по време на огледа лице за контрол и съдействие.

За контакти – Панчо Сипков, тел. 02/9263 444.

1. **На етап сключване на договор**

На основание чл. 40, т. 2 от ППЗДАНС на Участника, определен за изпълнител на поръчката по обособена позиция 1, се издава Разрешение от ДАНС за допуск за работа в стратегически обект за извършване на конкретно възложена задача, съгласно срока на договора.

За получаване на разрешение за работа е необходимо в срок до 5 (пет) дни след подписване на договора, Изпълнителят да изпрати писмо до НЕК ЕАД, списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на поръчката, заедно с комплект документи за всяко лице: въпросник - декларация по образец (предоставен след подписване на договора), със следните приложения: свидетелство за съдимост, служебна бележка от Прокуратура, медицинско свидетелство издадено от психиатър и актуална снимка.

**V. Сключване на договор. Гаранция за изпълнение на договора**

Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция по отделно, с класирания на първо място участник, като последният представя при сключването на договора гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Участникът внася гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, по банковата сметка на НЕК ЕАД при банка ЦКБ, в лева IBAN: BG87CECB97901003199001; BIC: CECBBGSF.

Съгласно чл. 101„е“, ал.2 от ЗОП, при сключване на договора, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП и декларация от участника и участниците в обединение (ако е приложимо) по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС).

При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, с участникът не се сключва договор.

**VІ. Лицa за контакти:**

* По технически въпроси – за обособена позиция 1 - Георги Черганов, тел. 032 90 4471; за обособена позиция 2- Николай Георгиев, тел.02/988 5615
* По въпроси, свързани с документацията – Йорданка Згурева, тел. 02 / 92 63 365

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение № 1 – Технически спецификации на Възложителя

Приложение № 2 – Проект на договори

Приложение № 3 - Образец на Техническо предложение;

Приложение № 4 - Образец на Ценово предложение

Приложение № 5 – Образец на банкова гаранция;

Приложение № 6 – Представяне на участника;

Приложение № 7 – Декларация за направен оглед на обекта;

Приложение № 8 – Декларация съгласие за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС

Приложение № 9 – Образец на заявка за извършване на оглед на стратегически обект

Приложение № 10 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС

Приложение № 11 – Декларация по чл.4,ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари

**Приложение 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1**

**1. Цел на изпълнението:** Доставка и монтаж на нивомерно устройство (НУ) за изравнител „Тешел“.

**2. Технически изисквания:**

− да измерва водното ниво в изравнител „Тешел“;

− измервателен обхват 10 метра воден стълб;

− относителна грешка на сензора ±0.1% от обхвата;

**−** работен температурен диапазон на сензора за измерване на ниво от 0°С до +50°С;

**−** захранващо напрежение на сензора за измерване на ниво 12−30VDC;

− степен на защита сензора за измерване на ниво IP68;

− изходният сигнал от сензора за измерване на ниво да е стандартна цифрова комуникация (например RS485, Ethernet);

− типа на сензора за измерване на водно ниво да е хидростатичен;

− сензора да бъде доставен с дължина на кабела 15 метра;

− сензора за измерване на водно ниво да бъде монтиран в съществуващата обсадна тръба във водовземна кула на основния изпускател(ОИ);

− за обсадната тръба да бъде предвиден саморегулиращ се отоплителен кабел с дължина 10 метра. Към кабела да бъдат доставени всички необходими консумативи и материали за монтаж;

− във водовземна кула за ОИ да бъде предвидено табло в което да бъдат монтирани подходящ предпазител за отоплителния кабел и подходяща защита от пренапрежение за стандартна цифрова комуникация и захранването на сензора за измерване на водно ниво. Таблото да бъде оборудвано с необходимите щуцери;

− от таблото за отоплителния кабел във водовземна кула за ОИ до комуникационно табло „BCWT-01“ във водовземна кула за ГНД за ВЕЦ „Девин“ да бъде доставен и монтиран комуникационен и захранващ кабел за сензора за измерване на водно ниво;

− в комуникационно табл „BCWT-01“ да бъдат доставени и монтирани WEB базиран цифров дисплей, 8 портов суич, оптика-мед конвертор, захранващ блок(за цифровия дисплей, 8 портовия суич, оптика-мед конвертор и сензора за измерване на водно ниво), защита от пренапрежение за цифровата комуникация и захранването за сензора за измерване на водно ниво;

− WEB базираният цифров дисплей да има цифров вход за регистриране на релеен сигнал;

− от комуникационно табло „BCWT-01“ до бързопадащият савак да бъдат доставени и монтирани един датчик показващ положението на бързопадащият савак и 20 метра подходящ контролен кабел за предаването на сигнала от датчика до WEB базираният цифров дисплей;

− към WEB базираният цифров дисплей да бъде включен GSM модем за изпращане на SMS до определени абонати при задействане на датчика показващ положението на бързопадащият савак;

- WEB базираният цифров дисплей да поддържа WEB страница за визуализация на котата на водното ниво и положението на бързопадащият савак;

− в WEB страницата за визуализация да се влиза през WEB браузър на клиентски компютър;

− показанието на котата на водното ниво да е в надморска височина в (м) с два знака след десетичната запетая и времето на отчет;

− през WEB браузър на клиентски компютър с парола да се настройва котата на водното ниво;

− комуникацията между WEB базираният цифров дисплей и местния LAN да е Ethernet комуникация;

− за връзка с местният LAN да се използва изградената оптична кабелна линия. За тази цел да бъдат доставени 4 броя оптични пач корди и един брой оптика-мед конвертор за сървърния шкаф в административната сграда;

−WEB базираният цифров дисплей и GSM модема да имат включено автономно акумулаторна захранване осигуряващо 1 час автономна работа без външно захранване.

−за защита от пренапрежения на кабелния модем към ВЕЦ „Тешел“ да бъдат доставени 4 броя разрядници за 75V;

**3. Изисквания към документацията**

**−** ръководство за потребителя;

**−** инструкция за експлоатация;

**−** гаранционна карта;

**** софтуерната конфигурация на системата на оптичен носител.

**4.Изискване към гаранционното обслужване.**

**−** минимално 2 години.

**5.Срок за изпълнение.**

**−** не повече от 60 календарни дни, считано от дата на протокола за предаване на обекта от Възложителя на Изпълнителя.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2**

**Относно: Доставка на нивомерна система за дневен изравнител във ВЕЦ "Бели Искър"**

**І. Общи данни** - ВЕЦ “Бели Искър” е изграден в долината на река Бели Искър - в централната част на Рила планина, на 9 км. от село Бели Искър, общ. Самоков. Въведена е в експлоатация през 1956 година и в нея са монтирани два хидрогенератора с хоризонтални Пелтон турбини. Централата е върхова, а отработените води се използват за питейни нужди на столицата.

**ІІ. Съществуващо положение** – Дневният изравнител е с общ обем от 63000 м3. При този обем нивото на водата е 3.8 м. До момента измерването се осъществява с нивомерна селсинна система. Селсинната система е доста остаряла и не отговаря на съвременните изисквания за работа, трудно се поддържа поради липса на резервни части и дефектира често при гръмотевична дейност.

**III. Обем на доставката, задължение на Изпълнителя**

Доставка на нивомерна система за измерване водното ниво в дневен изравнител във ВЕЦ "Б. Искър**"** - 1 бр.

**IV. Технически изисквания към нивомерната система:**

− да измерва водното ниво на дневен изравнител във ВЕЦ „Бели искър“;

− да прави архив от данни на data logger,

− към data logger да е включен цифров дисплей, на който да се показват текущите стойности на водните нива и текущия обем.;

−data logger да има възможност за настройване текущите показания спрямо показанията от нивомерните рейки;

− измервателен обхват 0÷10 метра воден стълб;

− относителна грешка на сензора не по голяма от ± 0.1 % от обхвата;

**−** работен температурен диапазон на сензора за измерване на ниво от -5 °С до +50 °С;

**−** захранващо напрежение на сензора за измерване на ниво 12−30 VDC;

− степен на защита на сензора за измерване на ниво - IP68;

−изходния сигнал от сензорите за измерване на ниво да е стандартна цифрова комуникация (например RS485, Ethernet);

− сензорът да бъде доставен с кабел, с дължина 10 метра;

− Да бъде предвиден саморегулиращ се отоплителен кабел с дължина 5 метра. Към кабела да бъдат доставени всички необходими консумативи и материали за монтаж;

− Да бъде доставено пластмасово табло с IP65 и с подходящо отопление, в което да бъдат монтирани подходящ предпазител за отоплителния кабел,както и необходимите защити. Освен това да бъде доставена и монтирана подходяща защита от пренапрежение за захранването на сензора за измерване на водно ниво и за изходен сигнал.

− от таблото за отоплителния кабел до таблото в командна зала на ВЕЦ „Б. Искър“ (около 50 метра) да бъде доставен комуникационен и захранващ кабел за сензора за измерване на водно ниво. Кабелите ще се положат от персонала на ВЕЦ по съществуващо трасе;

− В командна зала на ВЕЦ „Б. Искър“ ще се монтират data logger със цифров дисплей, захранващ блок и защита от пренапрежение за входния сигнал;

* цифров дисплей да визуализира по подходящ начин котата на водното ниво и текущия обем. Таблица, показваща връзката кота – обем е предоставена от ръководител ВЕЦ;

− показанието на водното ниво да е в (м) с два знака след десетичната запетая. Освен показанието на водното ниво да се визуализира и обема на изравнителя в м3 ;

− цифровият дисплей да има включено автономно акумулаторно захранване, осигуряващо 1 час автономна работа без външно захранване.

**V. Изисквания към участниците.**

1. На етап техническо предложение за участие, Участниците следва да представят:

- каталог на изделия, предмет на поръчката;

- Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент от производителя;

**VII. Срок за доставка** – не повече от 45 (четиредесет и пет) календарни дни считано от датата на получаване на възлагателното писмо.

Доставката на системата да бъде съпроводена с:

* Инструкция за експлоатация и монтаж на системата на български език;
* Декларация за съответствие;
* Декларация за произход;

**VIII. Място на доставка**

Доставката да се извърши в Централен склад на НЕК-ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”- Пловдив.

**VІІI. Гаранционен срок** – не по-малко от 24 месеца от датата на приемо-предавателния протокол без забележки.

**Приложение № 2**

Проект

**ДОГОВОР( за обособена позиция 1)**

Днес,..................... 2015 г. в гр. София между:

**„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Триадица” N 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000649348, представлявана от Петър Асенов Илиев - Изпълнителен директор, наричан за краткост **Възложител**, от една страна

и

....................................................................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ……......…...…… ул. ……........………. № …, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК …………, представлявано от ….............…………… - ……………………………...……, наричан за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

на основание чл.  101е от ЗОП и утвърден от Изпълнителния директор на НЕК ЕАД Протокол за избор на изпълнител по обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: ……………………………….. се сключи настоящият договор за следното:

**1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане доставка и монтаж на нивомерно устройство за за изравнител „Тешел“ , в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя – Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Доставеното и монтирано оборудване трябва да отговаря на техническата спецификации, неразделна част от настоящия договор.

1.3. При доставка и монтажа на оборудването, предмет на настоящия договор Изпълнителят представя на Възложителя следните документи: Ръководство за потребителя, Инструкция за експлоатация и монтаж на български език, Гаранционна карта и софтуерната конфигурация на системата на оптичен носител.

**2. ЦЕНА**

2.1. Общата стойност за изпълнение предмета на договора е в размер на ……………………….. (словом) лв. без ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение №2 от настоящия договор.

2.2. Цените включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на поръчката.

2.3. За времето на изпълнение на договора цената е фиксирана и не подлежи на изменение, освен в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.

**3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ**

3.1. Плащането на договорената цена ще се извърши с банков превод от Възложителя на Изпълнителя, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписан протокол от тестови изпитания на оборудването и представена оригинална фактура.

**4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

4.1. Срокът за изпълнение на настоящия договор е ………………календарни дни (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на протокола за предаване на обекта от Възложителя на Изпълнителя.

**5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

5.1. При подписването на този Договор, Изпълнителят ще предостави на Възложителя гаранция за изпълнение на договора на стойност 5% (пет на сто) от стойността на Договора под формата на банкова гаранция за изпълнение (в съответствие с приложения образец) или платежно нареждане за внесен паричен депозит по банкова сметка на НЕК ЕАД.

5.2. Срокът на валидност на гаранцията следва да включва срока на изпълнение на доставката и монтажа, включително и гаранционните задължения на Изпълнителя. Ако в процеса на изпълнение на Договора се окаже, че срокът на валидност на банкова гаранция не покрива целия период, в рамките на десет работни дни преди изтичане на валидността й Изпълнителят се задължава да удължи срока на валидност на вече издадената гаранция и да удостовери това обстоятелство пред Възложителя. В случай, че не бъдат изпълнени горните задължения, Възложителят има право да инкасира съществуващата банкова гаранция в пълния й размер.

5.3. Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за вреди или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя.

5.4. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение (ако не са налице основания за инкасирането й), в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора, включително и гаранционните задължения на Изпълнителя.

5.5. При прекратяване на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят задържа гаранцията за изпълнение.

**6. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО**

6.1. Изпълнителят гарантира, че оборудването, предмет на този договор, отговаря на параметрите, определени в Техническата спецификация – Приложение №1 от договора и на нормативно установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители, както и други норми, установени от действащото законодателство в Република България.

6.2. Изпълнителят гарантира, че доставеното и монтирано оборудване е ново и неизползвано. Изпълнителят гарантира също, че доставеното по този оборудване няма дефекти, резултат от материалите, качеството на опаковката или от някакво действие или пропуск на Изпълнителя, които могат да се проявят при нормално използване на доставените стоки.

6.3. Гаранционният срок на доставеното и монтирано оборудване е………………(……………..), съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на подписан протокол от тестови изпитания на монтираното оборудването и представена оригинална фактура .

6.4. За времето на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да подмени дефектиралото оборудване в рамките на 5 (пет) дни, считано от датата на подаване на рекламация от страна на Възложителя.

6.5. Ако след като Изпълнителят бъде уведомен, не достави не отстрани дефекта/дефектите в сроковете, посочени по-горе в чл 6.4 от този Договор, то той дължи неустойка на Възложителя в размер на 10 % от общата стойност на доставката и монтажа, предмет на договора.

Изпълнителят има право да предприеме необходимите мерки за отстраняване на дефекта/дефектите, като рискът и разходите са за сметка на Изпълнителя, без това да пречи на Възложителя да търси правата си по този договор.

6.6. Гаранционният срок ще бъде съответно удължен с времето, необходимо за отстраняване на дефекта/дефектите.

**7. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят закъснее с доставката и монтажа, както е договорено в чл. 4.1 (с изключение на случаите на непреодолима сила), задължение на Изпълнителят е да плати неустойки в размер на 0,5% от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.2. При забавяне на плащанията от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителят обезщетение, в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 2 пункта върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.3. Дължимите неустойки по този договор се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на претенциите. Ако в определения за това срок Изпълнителят не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка, Възложителя има право да задържи стойността на неустойката от следващото плащане или от гаранцията за изпълнение.

7.4. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Договора от правото й да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

7.5. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащото законодателство.

**8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

8.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.2. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

8.3.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 /седем/ календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 /петнадесет/ дневен срок от настъпването на събитието с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение (справка), изходящо от официален орган (съответната Търговско-промишлена палата или друг компетентен орган), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на поръчката. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в срок от 7 /седем/ календарни дни от края на събитието. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила.

8.4.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

8.5.Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 /петнадесет/ дневно предварително писмено уведомление до другата страна.

**9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

9.1.1. С изтичане срока на Договора;

9.1.2. По взаимно писмено съгласие между страните;

9.1.3. В случаите на непреодолима сила, съгласно р. 8 от договора с 10-дневно писмено предизвестие;

9.2. Възложителя има право да прекрати договора едностранно, без дължими санкции и обезщетения, с десетдневно писмено предизвестие.

9.3. Възложителя има право при неизпълнение от страна на Изпълнителя на едно или повече от задълженията му, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения срок, да прекрати този договор с 10-дневно писмено предизвестие.

**10. ОТГОВОРНИ ЛИЦА**

10.1. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:

За Възложителя: За Изпълнителя:

……………………….. ……………………………

адрес: …………………. адрес: …………………...

тел.: ……………………. тел.: ………………………

факс: …………………… факс: ……………………..

e-mail:……………………. e-mail: …………………….

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

11.1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

11.2. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие в срок от 30 дни след започване на преговорите, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд при спазване на българското материално и процесуално право.

11.3. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) -дневен срок от настъпването им.

11.4. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

11.5. Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Неразделна част от Договора са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя.

Приложение № 2 - Техническо и ценово предложение на Изпълнителя;

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ............................................... | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ……………………….. |

Проект

**ДОГОВОР ( за обособена позиция 2)**

Днес,..................... 2015 г. в гр. София между:

**„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Триадица” N 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000649348, представлявана от Петър Асенов Илиев - Изпълнителен директор, наричан за краткост **Възложител**, от една страна

и

....................................................................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ……......…...…… ул. ……........………. № …, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК …………, представлявано от ….............…………… - ……………………………...……, наричан за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

на основание чл.  101е от ЗОП и утвърден от Изпълнителния директор на НЕК ЕАД Протокол за избор на изпълнител по обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: ……………………………….. се сключи настоящият договор за следното:

**1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане доставка на нивомерна система за дневен изравнител във ВЕЦ „Бели искър“, с място на доставка: централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”- в гр. Пловдив, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя – Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Доставеното оборудване трябва да отговаря на техническата спецификации, неразделна част от договора.

1.3. При доставка на оборудването, предмет на настоящия договор Изпълнителят представя на Възложителя Инструкция за експлоатация и монтаж на български език и гаранционна карта, декларация за съответствие и декларация за произход.

**2. ЦЕНА**

2.1. Общата стойност за изпълнение предмета на договора е в размер на ……………………….. (словом) лв. без ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение №2 от настоящия договор.

2.2. Цените включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на поръчката.

2.3. За времето на изпълнение на договора цената е фиксирана и не подлежи на изменение, освен в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.

**3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ**

3.1. Плащането на договорената цена ще се извършва с банков превод от Възложителя на Изпълнителя, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена оригинална фактура.

3.2. Възложителят заплаща само стойността на приетото без забележки оборудване, което отговаря по вид и качество на заявеното.

**4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА**

4.1. Срокът за изпълнение на настоящия договор е ………………календарни дни (не повече от 45 календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

4.4. Изпълнителяттранспортира стоката на свои разноски и риск до Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, гр. Пловдив.

4.5. Предаването се удостоверява с приемо–предавателен протокол, подписан в два екземпляра от упълномощени от Възложителя и Изпълнителя лица.

**5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

5.1. При подписването на този Договор, Изпълнителят ще предостави на Възложителя гаранция за изпълнение на договора на стойност 5% (пет на сто) от стойността на Договора под формата на банкова гаранция за изпълнение (в съответствие с приложения образец) или платежно нареждане за внесен паричен депозит по банкова сметка на НЕК ЕАД.

5.2. Срокът на валидност на гаранцията следва да включва срока на изпълнение на доставката, включително и гаранционните задължения на Изпълнителя. Ако в процеса на изпълнение на Договора се окаже, че срокът на валидност на банкова гаранция не покрива целия период, в рамките на десет работни дни преди изтичане на валидността й Изпълнителят се задължава да удължи срока на валидност на вече издадената гаранция и да удостовери това обстоятелство пред Възложителя. В случай, че не бъдат изпълнени горните задължения, Възложителят има право да инкасира съществуващата банкова гаранция в пълния й размер.

5.3. Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за вреди или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя.

5.4. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение (ако не са налице основания за инкасирането й), в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора, включително и гаранционните задължения на Изпълнителя.

5.5. При прекратяване на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят задържа гаранцията за изпълнение.

**6. ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ**

6.1. Изпълнителят следва да достави оборудването в стандартна фабрична опаковка, така че да е осигурена защита от повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните операции и съхраняването. Опаковката трябва да отговаря на изискванията за температура и влажност.

6.2. Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени/неподходящи материали.

**7. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО**

7.1. Гаранционният срок на доставеното оборудване е………………(……………..), съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

7.2. Изпълнителят гарантира ,че оборудването, предмет на този договор, отговаря на параметрите, определени в Техническата спецификация – Приложение №1 от договора и на нормативно установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители, както и други норми, установени от действащото законодателство в Република България.

7.3. В случай че при доставката бъдат констатирани липси, несъответствия или явни недостатъци, същите не се приемат, а Изпълнителят се задължава за своя сметка да достави и подмени оборудването в срок до три дни от датата на доставката им.

7.4. Изпълнителят гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано. Изпълнителят гарантира също, че доставеното по този договор оборудване няма дефекти, резултат от материалите, качеството на опаковката или от някакво действие или пропуск на Изпълнителя, които могат да се проявят при нормално използване на доставеното оборудване.

7.5. За времето на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да подмени дефектиралите стоки в рамките на 5 (пет) дни, считано от датата на подаване на рекламация от страна на Възложителя.

**8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

8.1.Възложителят се задължава да заплати своевременно извършената доставка, съгласно условията на настоящия договор.

8.2. Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнението на този договор.

8.3. Възложителят се задължава да приеме от Изпълнителя доставеното оборудване, при качествено и точно изпълнение на доставката, с подписване на приемо-предавателен протокол.

8.4. Възложителят се задължава да осигури свои представители на обекта при приемане на оборудването, за което бива писмено уведомен от Изпълнителя един ден преди доставката.

8.5. Възложителят има право да откаже приемането на част или цялото оборудване, ако установи несъответствие на доставеното със заявеното.

8.6. Възложителят има право да направи писмена рекламация за качеството на доставената стока в 5 /пет/ дневен срок от установяването на скрити дефекти.

**9.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

9.1. Опаковката, транспортът и всички товаро-разтоварни работи са задължение на Изпълнителя.

9.2. Изпълнителят се задължава да спазва срока за доставка, посочен в чл.4.1 от настоящия договор като организира транспортирането и разтоварването на оборудването до мястото на доставката за своя сметка.

9.3. Изпълнителят се задължава да издаде на Възложителяв законово определения срок надлежно оформена фактура за доставеното оборудване.

9.4. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя оборудването, предмет на този договор с приемо-предавателен протокол.

9.4. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя документите, посочени в чл. 1.3 от договора, заедно с доставката.

9.5. Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя при възникване на пречки, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора.

9.7. Изпълнителят има право да получи стойността на доставеното оборудване, съгласно условията на този договор.

**10. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

10.1. В случай, че Изпълнителят закъснее с доставката спрямо срока по чл. 4.1 (с изключение на случаите на непреодолима сила), задължение на Изпълнителят е да плати неустойки в размер на 0,5% от стойността на недоставеното оборудване за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.2. При доставка на некачествено оборудване, то ще се счита за недоставено и Изпълнителят дължи неустойка по реда и в размер, определен в чл. 10.1. от договора до датата, на която същите бъдат заменени с нови.

10.3. При забавяне на плащанията от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителят обезщетение, в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 2 пункта върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Дължимите неустойки по този договор се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на претенциите. Ако в определения за това срок Изпълнителят не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка, Възложителя има право да задържи стойността на неустойката от следващото плащане или от гаранцията за изпълнение.

10.5. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Договора от правото й да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

10.6. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащото законодателство.

**11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

11.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.2. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

11.3.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 /седем/ календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 /петнадесет/ дневен срок от настъпването на събитието с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение (справка), изходящо от официален орган (съответната Търговско-промишлена палата или друг компетентен орган), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на поръчката. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в срок от 7 /седем/ календарни дни от края на събитието. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила.

11.4.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

11.5.Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 /петнадесет/ дневно предварително писмено уведомление до другата страна.

**12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

12.1.1. С изтичане срока на Договора;

12.1.2. По взаимно писмено съгласие между страните;

12.1.3. В случаите на непреодолима сила, съгласно чл. 11 от договора с 10-дневно писмено предизвестие;

12.1.4. Възложителя има право едностранно да развали настоящия договор с 10-дневно писмено предизвестие при забавяне на доставките с повече от 20 календарни дни.

12.2. Възложителя има право да прекрати договора едностранно, без дължими санкции и обезщетения, с десетдневно писмено предизвестие.

12.3. Възложителя има право при неизпълнение от страна на Изпълнителя на едно или повече от задълженията му, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения срок, да прекрати този договор с 10-дневно писмено предизвестие.

**13. ОТГОВОРНИ ЛИЦА**

13.1. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:

За Възложителя: За Изпълнителя:

……………………….. ……………………………

адрес: …………………. адрес: …………………...

тел.: ……………………. тел.: ………………………

факс: …………………… факс: ……………………..

e-mail:……………………. e-mail: …………………….

**14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

14.1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

14.2. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие в срок от 30 дни след започване на преговорите, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд при спазване на българското материално и процесуално право.

14.3. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) -дневен срок от настъпването им.

14.4. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

14.5. Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Неразделна част от Договора са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя

Приложение № 2 –. Техническо и ценово предложение на Изпълнителя;

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ............................................... | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ……………………….. |

**Приложение № 3**

ДО

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ул. “Триадица” № 8

1000 СОФИЯ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**За обособена позиция ..........................................**

От ………………………………………………………………………………………………………………

*(наименование на участника)*

представлявано от ........................................................................................................................................

*(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника),*

в качеството си на.........................................................................................................................................

*(посочва се длъжността на представителя на участника)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията в публичната покана и условията за участие в избора на изпълнител на поръчка, с предмет: „Доставка на оборудване за измерване на ниво" в две обособени позиции, заявявам/е следното:

1. Желаем да участваме в по-горе цитираната процедура, в частта по Обособена позиция : „……………..“, като приемаме всички условия за участие.

2. При подготовката на настоящата оферта сме спазили всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за получаване на оферти.

4. Предлаганите от мен/нас дейности ще съответстват на Техническата спецификация на Възложителя, описани в Приложение №1 към условията за участие.

5. Срок за изпълнение на поръчката ………………………….календарни дни /не повече от посоченото в Техническата спецификация на Възложителя/ считано от ………………….

*Забележка:* Предлаганият от участника срок за изпълнение на поръчката, както и началната дата на срока, следва да е съобразен с максималните срокове, за всяка обособена позиция, посочени в съответната техническа спецификация.

6. Приемам(е) изцяло предложения проект на договор и при решение за определянето ми/ни за изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин.

**Приложение:** Подробно описание на предлаганото оборудване, с изброени елементите, съдържащи се в нивомерното устройство и техническите им характеристики.

Дата ................. Подпис и печат:

..............…........ (име и длъжност)

*Забележка:* За всяка обособена позиция, за която се участва, се подава отделно *техническо предложение за изпълнение на поръчката.*

**Приложение № 4**

**ДО**

**НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**

**ул. “Триадица” № 8**

**1000 СОФИЯ**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**За обособена позиция ..........................................**

От ………………………………………………………………………………………………………………………

*(наименование на участника)*

представлявано от ........................................................................................................................................

*(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника),*

в качеството си на.........................................................................................................................................

*(посочва се длъжността на представителя на участника)*

**Уважаеми Дами и Господа,**

След като се запознахме с изискванията в публичната покана и условията за участие в избора на изпълнител на поръчка, с предмет: „Доставка на оборудване за измерване на ниво", в две обособени позиции,

заявявам (е) следното:

Предлагаме да изпълним поръчката, в частта по Обособена позиция: „……………..“, за обща сума в размер на ..............................(...........................) лева, без ДДС**.**.

2. Така предложената обща сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

3. Това ценово предложение е с валидност 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.

Дата ................. Подпис и печат:

..............…........ (име и длъжност)

*Забележка:* За всяка обособена позиция, за която се участва, се подава отделно ценово *предложение за изпълнение на поръчката.*

**Приложение 5**

**(образец)**

**ДО**

**НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**

**ул. “ТРИАДИЦА” № 8**

**СОФИЯ**

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

„……………………“, Референтен номер ……………..

Доколкото ......................................[име на Изпълнителя, адрес, ЕИК] (наричан оттук нататък “Изпълнител”) е приел в изпълнение на Договор ....................[наименованието на договора], който предстои да бъде сключен с НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ /НЕК/ ЕАД, да изпълни обществената поръчка с предмет „…………………………“, Референтен номер ………………...(наричан оттук нататък “Договора”)

И КАКТО е указано в споменатия Договор, че Изпълнителят трябва да издаде във Ваша полза банкова гаранция на стойност 5% (пет на сто) от стойността на договора, с която да гарантира изпълнението на задълженията си в съответствие с Договора;

И ДОКОЛКОТО ние сме се съгласили да дадем на Изпълнителя гаранция:

СЛЕДОВАТЕЛНО НИЕ................................................................... [наименование и седалище на банката] с настоящото потвърждаваме, че сме Гарант и отговаряме пред Вас от името на Изпълнителя, общо до ................................................................................................[размер на гаранцията цифром и словом], и се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви платим, при получаване на Ваше първо подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по Договора и без възражение или основание каквато и да е сума или суми общо в рамките на .............................................[размер на гаранцията], както е указано по-горе, без да е нужно да доказвате или да показвате основания или причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за плащане.

С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане на НЕК ЕАД, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата дружеството банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

Тази гаранция е валидна до ........./дата/ /30 дни след изтичане на договорните задължения на Изпълнителя включително и гаранционните му задължения и изтича изцяло и автоматично, ако Ваше искане, предявено съгласно горепосочените изисквания не е постъпило в ............... [банка] до ….......часа на ........./дата/ на адрес ............................

След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ................................................................................... [банка].

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА ГАРАНТИТЕ:

(име на банка или финансова институция, адрес, дата)

**Приложение 6**

**(образец)**

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА**

**1. Фирма /наименование/ на участника :**

.....................................................................................................................................................

**2. Седалище и адрес на управление :**

......................................................................................................................................................

**3.** Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен: ………………………………………..

*Телефон*: ....................................................................................................................................

*Факс*: ...........................................................................................................................................

*Електронен адрес* : .....................................................................................................................................................

**4. Адрес за кореспонденция** : ....................................................................................................................................................

**5. Лице за контакти** : ...............................................................................................................

*Длъжност* ..................................................................................................................................

*Телефон*......................................................................................................................................

*Факс* ............................................................................................................................................

**6. Обслужваща банка** ............................................................., сметка №…….., по която ще бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че се изисква и в случай, че е под формата на депозит по банковата сметка на възложителя).

...................................................................................................................................................

Дата : ................................. г.

Подпис и печат : ....................................

**Приложение 7 (образец)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАПРАВЕН ОГЛЕД НА ОБЕКТА**

…………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Подписаният……………………………………………….....….…………………………..…..…,

(*име, презиме, фамилия*)

в качеството си на: (ненужното се зачертава) ЕТ / лице, упражняващо свободна професия / управител или член на управителен орган на …………………………………………………….

(*наименование, седалище и адрес на Участника- юридическо лице*)

Участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: “Доставка на оборудване за измерване на ниво", Обособена позиция 1 - „Доставка и монтаж на нивомерно устройство за изравнител „Тешел“

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

От наша страна е направен оглед на горецитирания обект и сме запознати с всички условия на място, които биха повлияли на нашето предложение.

Дата: .............................                                               Декларатор:………………......

                                                                                                                      /подпис/

гр./с/.....................................

Представител на НЕК ЕАД…………………………….

/ подпис, име, длъжност/

Забележка: Декларацията се подава само от участниците по Обособена позиция 1

**Приложение 8**

**(образец)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

съгласие за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС

Подписаният…………………………………….………………………………………..

*/име,презиме,фамилия /.*

жител на гр./с./…………………..............………….ЕГН………….………………………………,

в качеството си на: (*ненужното се зачертава*) ЕТ/лице, упражняващо свободна професия/управител или член на управителен орган на ………………………… …………………………………………………………………..……………………………………....

*/наименование,седалище и адрес на Участника- юридическо лице/.*

**ДЕКЛАРИРАМ, че :**

В случай, че бъда избран за изпълнител на поръчка, с предмет:“Доставка на оборудване за измерване на ниво", обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на нивомерно устройство за изравнител „Тешел“

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕ

за предоставяне на данни за персонала, който ще работи за изпълнение на Договора за целите на проучването по чл. 40 от ППЗДАНС.

Дата:…..………..... Декларатор: ………………

/подпис/

**Приложение №9**

Образец

**ДО ПЕТЪР ИЛИЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**НА НЕК ЕАД**

**ОТНОСНО:** процедура за възлагане на поръчка по реда на глава осем „а“от Закона за обществените поръчки с предмет:“Доставка на оборудване за измерване на ниво", в две обособени позиции

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ**

Моля, във връзка с участие в процедура за изпълнение на горецитирания обект, да разрешите еднократно посещение на ……………………..2015 г. за оглед във ВЕЦ „Тешел“ на следните служители от фирма……………………………….

1. Име, презиме, фамилия, ЕГН, професия, E-mail, факс, телефон за обратна връзка.
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….

5.

**Приложение № 10**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с**

**дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен**

**режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици**

**(ЗИФОДРЮПДРС)**

Долуподписаният/-та .............................................., ЕГН ................, притежаващ/а ЛК № ..............., издадена на ................ г. от ................., с постоянен адрес: .................., в качеството си на ................... на .................. - участник/ подизпълнител (ненужното се зачертава) в обществена поръчка с предмет: ……………..

**Декларирам:**

За представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (*ненужното се зачертава*) в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т, 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е .................................. (*попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция*)

2. Е свързано / Не е свързано (*ненужното се зачертава*) лице по смисъла на § 1 от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРС. (*попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим*)

4. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, вр. § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на

неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Декларатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпис)

Име, длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Забележка: *представя се само от участника, класиран на първо място, при подписване на договор*

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

**Приложение № 11**

**(образец**)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на**

**пари (ЗМИП)**

Долуподписаният/ата: ……………………, с ЕГН …………………, постоянен адрес ............................................................,гражданство.............................................................................., документ за самоличност ....................., издаден/а на .............................., от МВР - гр. ......................, в качеството ми на …………………, в ................................................................................, с ЕИК/ БУЛСТАТ …………………., данъчен №........................................, със седалище и адрес на управление: ................................., тел./факс.............................., участник, определен за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ...........................................,

**ДЕКЛАРИРАМ,**

че паричните средства — предмет на посочената операция (сделка), в размер на ...................... лева, без ДДС, имат следния произход: .................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Декларатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпис)

Име, длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Забележка: Представя се само от участника, определен за изпълнител, при подписване на договор*