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Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за услуга
[bookmark: _Hlk196485875]ОТНОСНО: Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Озеленяване и благоустройство на прилежащ терен на ПД Енерго Росенец“
1. ВЪВЕДЕНИЕ
„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД е собственик на почивен дом “Енерго” Росенец, ситуиран в поземлен имот и идентификатор 07079.831.39 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Бургас.
Съгласно чл. 137, т. 3 „в“ на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3, т.4 на Наредба №1 за номенклатура на видовете строежи, сградата е IV – та категория.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предметът на обществената поръчка е изготвяне на Инвестиционен проект с предмет – „Озеленяване и благоустройство на прилежащ терен“ на ПД “Енерго” Росенец.
Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на следното:
•	Изготвяне на инвестиционен проект съгласно настоящата техническа спецификация 
•	Изготвяне на проектно-сметна документация (ПСД) по пазарни цени.
•	Авторски надзор по всички части по време на строителството
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Сградата на Почивен дом „Енерго” Росенец е изпълнена в съответствие с разрешение за строеж №40 от 10.06.1988 г. и №58 от 12.05.1990 г. и е издадено разрешение за ползване №185 от 23.05.2000 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 07079.831.39, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, лесопарк Росенец. Общата площ на имота е 4515 кв. м., а застроената площ на сградата е 688 кв.м.
Достъпът до нея се осъществява от второстепенна улица – разклонение на второкласен път от републиканската пътна мрежа. Входовете към имота и сградите са решени от югоизток. Паркирането е решено в имота – към регулационните линии от юг и изток.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
4.1. Технически изисквания към услугата
Инвестиционният проект трябва да бъде разработен съгласно изискванията на настоящата спецификация.
С изработката на проекта следва да се изяснява конкретното проектно решение в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, за доставка и монтаж на съоръжения, както и да се осигури съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
Инвестиционният проект трябва да осигурява и възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строително-ремонтните работи, включително процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.
Проектът следва да е в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закон за устройство на територията за получаване на Разрешение за строеж / Глава осма. Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, Раздел ІІ и ІІІ.
Проектът да бъде изработен от проектанти с пълна проектантска правоспособност.
Част конструктивна на проекта да бъде заверена с печат за технически контрол по част конструктивна.
Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите взаимообвързани проектни части.
4.1.1. Фази на проектиране
Проектирането да бъде двуфазно – изработване на идеен и работен проект.
4.1.1.1.	Идейният проект включва следните части:
- Част геодезия – изготвяне на геодезическа снимка на съществуващия терен, върху която са нанесени съществуващите сгради;
- Част паркоустрояване и благоустрояване–разработва се в минимум два варианта с различни проектни идейни решения за цялостно решение на прилежащата територия върху геодезическа снимка и снимка и оценка на съществуващата растителност, които показват функционалното зониране, площната композиция, алеите, настилките, пространствената композиция и растителното оформяне. Да бъде предвидена и детската площадка с комбинирано съоръжение – катерушка и пързалка и самостоятелна люлка с две седалки за деца под 3-годишна възраст и за деца от 3 до 12 години;
- Обяснителна записка за всеки вариант, придружена с предварителна стойност.
След одобрение на вариант за идейно решение по част паркоустрояване и благоустрояване на технически съвет на Възложителя се пристъпва към следваща фаза на проектиране на база приет от Възложителя вариант.
4.1.1.2.	Работният проект е по части Паркоустрояване и благоустрояване, Геодезия, Електро, ВиК и Конструкции
4.1.2. Съдържание на идейния проект:  
Всички части на проекта да бъдат комплектовани с текстова и графична част.
4.1.2.1. Част геодезия 
– геодезическо заснемане - терена, върху която са нанесени съществуващите сгради;
4.1.2.2. Част паркоустрояване и благоустрояване (минимум 2 самостоятелни варианта)  
– ситуационен план;
– разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен;
– други чертежи – по преценка на проектанта в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
– макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др. по преценка на проектанта.
4.1.3. Съдържание на работния проект 
4.1.3.1. Част паркоустройство и благоустройство прецизира решението на съгласуваната част от предходната фаза на проектиране и следва да включва:
– проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;
– проект за детска площадка;
– проект за настилките с детайли за декоративните настилки;
– дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
– посадъчен проект;
– детайли за архитектурните градински елементи;
– Обяснителна записка, поясняваща предлаганото проектно решение;
– Изчисления, обосноваващи проектното решение;
– Количествена сметка;
– спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
Чертежите за целия паркоустроен и благоустроен поземлен имот се изработват в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.
4.1.3.2. Част Геодезия следва да отрази съществуващото ситуационно положение (хоризонтално и вертикално) на съществуващите обекти спрямо прилежащата територия в единна локална координатна система и да включва:
– Точното координатно разполагане на обектите;
– Геодезическата опорна мрежа за трасирането и контролирането при изграждане на 
разширението и на обекта като цяло;
– Вертикалното планиране на територията на обекта;
– Обяснителна записка, поясняваща предлаганото проектно решение;
– Количествена сметка;
4.1.3.3. Част Електро следва да изяснява захранването и разположението на осветителите на терена и да включва:
– структурни схеми за външните площадкови мрежи и съоръжения;
– схеми на разпределителни табла и устройства;
– схеми на разположение с нанесени върху тях: точки на присъединяване към електрозахранващи мрежи с данни за параметрите им,  места на съоръжения, табла и др. с посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните светлотехнически показатели, могат да се представят и в табличен вид), изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове, трасета на линиите, схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите;
– схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси;
– монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи;
– Обяснителна записка, поясняваща предлаганото проектно решение;
– Изчисления, обосноваващи проектното решение;
– Количествена сметка;
4.1.3.4. Част ВиК следва да изяснява изграждането на поливна система за поддържането на зелените площи и да включва:
– план с разположение на всички елементи включително шахти;
– схеми за захранване и управление;
– спецификация на необходимите материали и компоненти;
– Обяснителна записка, поясняваща предлаганото проектно решение;
– Изчисления, обосноваващи проектното решение;
– Количествена сметка;
4.1.3.5. Част конструкции следва да изяснява подпорните стени и градинските елементи, които представляват строителни съоръжения и да включва:
– кофражни планове;
– арматурни планове;
– друго необходимо за изпълнение на СМР, съгласно проекта по паркоустройство и благоустройство;
– Обяснителна записка, поясняваща предлаганото проектно решение;
– Изчисления, обосноваващи проектното решение;
– Количествена сметка;
[bookmark: _Hlk200094323]За съгласуване и одобряване на проекта, както и за получаване на разрешение за строеж, Изпълнителят получава писмени правомощия от Възложителя да го представлява пред съответните компетентни органи като всички такси (за  разглеждане и одобряване на инвестиционния проект, за издаване на разрешение за строеж и др. необходими) се заплащат от Възложителя
В случай на необходимост от преработка на проекта, необходима за съгласуване от експлоатационно дружество/съгласувателна инстанция и/или за изготвянето на доклад за оценка на съответствието, и/или за издаването на разрешение за строеж, същата е отговорност на Изпълнителя, а цената на преработката и съдействието по съгласуване и одобряване на проекта, както и за получаване на разрешение за строеж се счита за включена в предложената цена.
4.1.4. Съдържание на проектно-сметна документация (ПСД)
•	Количествено-стойностна сметка по пазарни цени
4.1.5. Авторски надзор по всички части по време на строителството
Изпълнителят следва да упражнява авторски надзор по време на строителството, който включва:
•	Изменения в одобрения инвестиционен проект, съгл. чл. 154 от ЗУТ ( при необходимост );
•	Разяснения на проектните решения ( при необходимост );
[bookmark: _Hlk200036130]•	Участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството;
•	Участие в срещи на обекта с участниците в строителния процес;
•	Изготвяне на заповеди в заповедната книга;
•	Изготвяне и заверка на екзекутивни чертежи;
4.1.6. Нормативни актове
Инвестиционният проект трябва да бъде разработен при спазване на:
•	Закона за устройство на територията 
•	Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (последно изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017 г.)
•	Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.)
•	Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
•	Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г. и бр. 99 от 2018 г.)
•	БДС EN 752:2017 - Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление на канализационната система
И всички други, действащи към момента законови и нормативни изисквания по начин, който осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.
4.2. Изисквания към услугата за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативните актове, в това число и Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, нормативните актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда,  както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху околната среда, а в случай че бъде допуснато такова, да предприеми изискуемите според действащото законодателство мерки.

Изпълнителят  изготвя проект, който да бъде в съответствие с разпоредбите на нормативните актове, касаещи опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за спазване.

4.3. Изисквания към услугата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Всички действия свързани с изпълнението на техническата спецификация, които се изпълняват на територията на обекти на Възложителя, ще се извършват в присъствието на представители на Възложителя при спазване на договорените правила в подписаното между страните споразумение по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на работа /КОСЗБР/, съгласно изискванията на интегрираната система за управление /съдържащо реквизитите на споразумението по смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ/.
Преди започване на изпълнението на услугата, в обект(и) на Възложителя, да се извърши начален инструктаж от Възложителя на персонала на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ (обн. ДВ, бр.102 от 2009 г.).
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативни актове, касаещи здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), в това число и:
- Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност;
Изпълнителят  изготвя проект, който да бъде в съответствие с разпоредбите на нормативните актове, касаещи осигуряването на ЗБУТ и произтичащите от тях задължения за спазване. 
Изпълнителят подписва с Възложителя допълнително споразумение за осигуряване на КОСЗБР, съгласно чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Всички санкции, наложени при изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя, поради допуснати нарушения на нормативните изисквания, касаещи осигуряването на ЗБУТ, са за сметка на Изпълнителя. 
4.4. Гаранционен срок и други гаранционни условия
Неприложимо към предмета на поръчката.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок и условия към срока за изпълнение
Срокът за изготвяне на инвестиционния проект да е както следва:
- за изготвяне на идеен проект – не повече от 20 календарни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на уведомително писмо, изпратено от Възложителя, за стартиране изпълнението на предмета на Договора до датата на получаване от Възложителя на идеен проект с придружително писмо, входирани в деловодството на НЕК ЕАД, гр. София, ул. «Веслец» №5;
[bookmark: _Hlk199842659]- за изготвяне на работен проект и ПСД - не повече от 30 календарни дни, считано от датата на уведомление, изпратено от Възложителя, за приет вариант на идеен проект до датата на получаване от Възложителя на работен проект с придружително писмо, входирани в деловодството на НЕК ЕАД, гр. София, ул. «Веслец» №5.
Възложителя ще изпрати на Изпълнителя по имейл уведомително писмо за стартиране изпълнението на договора в срок до 1 месец, считано от датата на сключването му.
Изготвеният идеен проект се предоставя от Проектанта на Възложителя за одобрение, както следва:
· На хартиен носител - в 2 (два) екземпляра;
· На електронен носител - в 1 (един) екземпляр - текстова част във формат DOCХ, таблици във формат XLSХ и чертежи във формат DWG. Цялата документация на проекта да се представи и в PDF формат.
Изготвеният работен проект се предоставя от Проектанта на Възложителя за одобрение, както следва:
· На хартиен носител - в 5 (пет) екземпляра;
· На електронен носител - в 1 (един) екземпляр - текстова част във формат DOCХ, таблици във формат XLSХ и чертежи във формат DWG. Цялата документация на проекта да се представи и в PDF формат.
[bookmark: _Hlk199844713]Инвестиционният проект (в двете фази – идеен и работен проект) се приема от възложителя на Технически съвет, назначен в 7 дневен срок от датата на входиране в деловодството на НЕК ЕАД на придружителното писмо. Срокът за назначаване на Технически съвет не влиза в срока за изпълнение на услугата от страна на Изпълнителя.
Срокът за издаване на разрешението за стоеж не влиза в срока за изпълнение на услугата от страна на Изпълнителя.
Срокът за изпълнение на авторския надзор започва да тече от датата на протокола за откриване на строителна площадка и продължава до издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация и не тече през периоди, когато строителството на обекта е спряно по надлежния ред. 
Проектантите следва да се явят на обекта в рамките на 1 (един) ден след получаване на писмена покана за осъществяване на авторски надзор от страна на Възложителя изпратена до Изпълнителя. 
Времето за упражняване на авторски надзор включва и времето за пътуване от мястото на постоянна работа на Изпълнителя до обекта и обратно.
Вложеното време при посещение на обекта се посочва от проектанта в Хонорар сметка, която се подписва и от представител на Възложителя на обекта.
5.1. Място и условия за изпълнение
Място на изпълнение – офис на Изпълнителя и ПД „Енерго“ Росенец - в Лесопарк Росенец, гр. Бургас.
5.2. Контрол на работата от страна на Възложителя
Възложителят си запазва правото, без това да нарушава самостоятелността на Изпълнителя, да осъществява контрол по време на проектирането, да разглежда проектните решения преди окончателното им завършване.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Скица на имота
Приложение 2 - Количествена сметка
Приложение 3 - Хонорар сметка










	

Приложение № 2 към ТС



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



	№
	Наименование
	 Мярка
	Количество

	1
	Изготвяне на идеен проект
	бр.
	1

	2
	Изготвяне на работен проект и проектно-сметна документация (ПСД)
	бр.
	1

	3
	Авторски надзор по всички части по време на строителството
	човекочасове
ч/ч
	15



































Приложение № 3 към ТС
ХОНОРАР-СМЕТКА
към договор № ……………………. от ……………20…….г.
															

ПРОТОКОЛ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР


ОБЕКТ:	……………………………………………………………………………………..
ЧАСТ:		……………………………………………………………………………………..
ПРОЕКТАНТ: …………………………………………………………………………………….

	№
	дата

	часове
от          до
	всичко
часове
	часова разценка
	всичко евро
	подпис -  възложител                                                                                                                                                            или определен от него представител

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
Общ хонорар за периода време : …………………….евро
Словом: ………………………………………………………………………….евро

	Във времето за упражняване на авторския надзор се включва и времето  за пътуване от мястото на постоянна работа на упражняващия надзора до  обекта и обратно.

	Дата ............20.....г.
	гр. ..........................
	
	ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:								ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
   ....................................                                                                                                                  ....................................




Приложение № 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Озеленяване и благоустройство на прилежащ терен на ПД Енерго Росенец“, реф. № 26ИП-К19А069





ПОДПИС:


______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)


Приложение № 3
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от...............................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………......................................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Озеленяване и благоустройство на прилежащ терен на ПД Енерго Росенец“, реф. № 26ИП-К19А069, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в обществена поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от нас дейности отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.
3. Предлаганият от нас срок за изговяне на идеен проект е …………… (словом………………………………….…….) календарни дни (до 20 календарни дни), считано от датата на получаване на уведомително писмо, изпратено от Възложителя, за стартиране изпълнението на предмета на договора до датата на получаване от Възложителя на идеен проект с придружително писмо, входирано в деловодството на НЕК ЕАД, гр. София, ул. „Веслец“ № 5.
4. Предлаганият от нас срок за изготвяне на работен проект и ПСД е …………… (словом ……………………………) календарни дни (до 30 календарни дни), считано от датата на уведомление, изпратено от Възложителя, за приет вариант на идеен проект до датата на получаване от Възложителя на работен проект с придружително писмо, входирано в деловодството на НЕК ЕАД, гр. София, ул. „Веслец“ № 5.
5. Декларираме, че ще упражняваме авторски надзор по време на строителството, считано от датата на протокола за откриване на строителната площадка и продължава до издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация и не тече през периоди, когато строителството на обекта е спряно по надлежния ред.
6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
7. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 5 % (пет на сто) от стойността на договора.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                                               (име, длъжност, подпис и печат)











































Приложение № 4
(образец)
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От .............................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.............................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………...................................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията в поканата за участие и приложенията към нея за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Озеленяване и благоустройство на прилежащ терен на ПД Енерго Росенец“, реф. № 26ИП-К19А069, заявяваме следното:
1. Предложената обща стойност е формирана на база единични цени, посочени в следната ценова таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение.
	№
	Вид
	Мярка
	Количество
	Единична сума в евро, без ДДС
	Обща сума в евро, без ДДС

	1
	Изготвяне на идеен проект
	бр.
	1
	
	

	2
	Изготвяне на работен проект и проектно-сметна документация (ПСД)
	бр.
	1
	
	

	3
	Авторски надзор по всички части по време на строителството
	човекочасове
	15
	
	

	ОБЩА СУМА В ЕВРО,
БЕЗ ДДС
	


2. В случай на несъответствие между общата стойност от ценовата таблица и общата стойност за изпълнение на поръчката, съгласно офертата, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие. 
3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.


Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                                                    (име, длъжност, подпис и печат)
[bookmark: _Hlk170812375]










































Приложение № 5 
(образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “д” от ППЗОП

Долуподписаният/-ната/………………………………………..……………………………………………………………………., представляващ………………..в качеството си на …………………….. със седалище и адрес на управление: ………………………………….., тел:……………., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №	……………………

ДЕКЛАРИРАМ,че:

При изготвяне на офертата, подадена във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Озеленяване и благоустройство на прилежащ терен на ПД Енерго Росенец“, реф. № 26ИП-К19А069, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
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