## Ценова таблица
№ | Материал / Услуга | Мярка | Количество | Ед. цена | Стойност
|  |  |  | евро без ДДС | евро без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Табло „Управление дренажна помпена станция“ | бр. | 1 |  | 0
1.1 | WEB базиран контролер | бр. | 1 |  | 0
1.2 | 6 изводен неуправляем комутатор (2 оптичен и минимум 4 медни извода) | бр. | 1 |  | 0
1.3 | ODF за DIN шина за 12 оптични влакна | бр. | 1 |  | 0
1.4 | Sензор за измерване на водно ниво | бр. | 1 |  | 0
1.5 | Eкраниран комуникационен кабел (за свързване на сензора от мястото на монтаж с таблото) | m | 25 |  | 0
1.6 | Kрепежни елементи за монтаж на екраниран комуникационен кабел | бр. | 50 |  | 0
1.7 | Sензор за измерване температурата на таблото | бр. | 1 |  | 0
1.8 | Aвариен нивосигнализатор за долно ниво | бр. | 1 |  | 0
1.9 | Eкраниран комуникационен кабел (за свързване на нивосигнализоторите от мястото на монтаж с таблото) | m | 25 |  | 0
1.10 | Kрепежни елементи за монтаж на екраниран комуникационен кабел | бр. | 50 |  | 0
1.11 | Авариен нивосигнализатор за горно ниво | бр. | 1 |  | 0
1.12 | Екраниран комуникационен кабел (за свързване на нивосигнализоторите от мястото на монтаж с таблото) | m | 25 |  | 0
1.13 | Крепежни елементи за монтаж на екраниран комуникационен кабел | бр. | 50 |  | 0
1.14 | Захранващ блок с 230VAC (220VAC) | бр. | 1 |  | 0
1.15 | Защита от пренапрежение, 3 полюсна, клас I и II за монтаж на DIN шина | бр. | 1 |  | 0
1.16 | Защита от пренапрежение за токов сигнал 4-20mA за монтаж на DIN шина | бр. | 1 |  | 0
1.17 | Превключвател определящ режима на работа (изключено, ръчно и автоматично), включен в управляващата оперативна верига за Помпа 1 и Помпа 2 | бр. | 1 |  | 0
1.18 | Превключвател определящ режима на работа (изключено и включено), включен в управляващата оперативна верига за Помпа 3 | бр. | 1 |  | 0
1.19 | Бутон "Пуск" | бр. | 3 |  | 0
1.20 | Бутон "Стоп" | бр. | 3 |  | 0
1.21 | Бутон "Квитиране" | бр. | 1 |  | 0
1.22 | Бутон "Тест обща авария" | бр. | 1 |  | 0
1.23 | Бутон "Авариен стоп" | бр. | 1 |  | 0
1.24 | Зелена сигнална лампа за включена Помпа 1 | бр. | 1 |  | 0
1.25 | Зелена сигнална лампа за включена Помпа 2 | бр. | 1 |  | 0
1.26 | Зелена сигнална лампа за включена Помпа 3 | бр. | 1 |  | 0
1.27 | Червена сигнална лампа за възникнало „Аварийно ниско ниво“ | бр. | 1 |  | 0
1.28 | Червена сигнална лампа за възникнало „Обща авария“ | бр. | 1 |  | 0
1.29 | Товаров прекъсвач (разединител) с ръкохватка | бр. | 1 |  | 0
1.30 | Контактор за Помпа 1 | бр. | 1 |  | 0
1.31 | Контактор за Помпа 2 | бр. | 1 |  | 0
1.32 | Контактор за Помпа 3 | бр. | 1 |  | 0
1.33 | Моторна защита за Помпа 1 | бр. | 1 |  | 0
1.34 | Моторна защита за Помпа 2 | бр. | 1 |  | 0
1.35 | Моторна защита за Помпа 3 | бр. | 1 |  | 0
1.36 | Софтстартер с вградена защита от претоварване за Помпа 3 | бр. | 1 |  | 0
1.37 | Реле за контрол на фазите | бр. | 1 |  | 0
1.38 | Товаров прекъсвач (разединител) | бр. | 1 |  | 0
1.39 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг Помпа 1 | бр. | 1 |  | 0
1.40 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг Помпа 2 | бр. | 1 |  | 0
1.41 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг Помпа 3 | бр. | 1 |  | 0
1.42 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг управление и комуникация | бр. | 1 |  | 0
1.43 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг контакти | бр. | 1 |  | 0
1.44 | Токов кръг отопление и осветление | бр. | 1 |  | 0
1.45 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг резервен | бр. | 1 |  | 0
1.46 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг за оперативната верига на Помпа 1 и Помпа 2 (включваща захранването на WEB базирания контролер, 6 изводния неуправляем комутатор и сензора за измерване на водното ниво) | бр. | 1 |  | 0
1.47 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг оперативната верига на Помпа 3(включваща софстартер с включена моторна защита за Помпа 3) | бр. | 1 |  | 0
1.48 | Контакт тип „Шуко Френски тип“ - 2P+E - 16A - 250VAC за монтаж на DIN шина | бр. | 2 |  | 0
1.49 | Отопление за табло с терморегулатор и осветление | к-т | 1 |  | 0
1.50 | Кабел NYY-J 4х16mm2 за присъединяване на Помпа 3 | m | 10 |  | 0
1.51 | Крепежни елементи за кабел NYY-J 4х16mm2 за присъединяване на Помпа 3 | бр. | 20 |  | 0
1.52 | Кабел NYY-J 4х4mm2 за присъединяване на Помпа 1 | m | 17 |  | 0
1.53 | Крепежни елементи за кабел NYY-J 4х4mm2 за присъединяване на Помпа 1 | бр. | 34 |  | 0
1.54 | Кабел NYY-J 4х4mm2 за присъединяване на Помпа 2 | m | 17 |  | 0
1.55 | Крепежни елементи за кабел NYY-J 4х4mm2 за присъединяване на Помпа 2 | бр. | 34 |  | 0
1.56 | Крепежни елементи и щуцери | к-т | 1 |  | 0
1.57 | Монтаж на Табло „Управление дренажна помпена станция“ | бр. | 1 |  | 0
1.58 | Конфигурационен софтуер (развоен продукт) за WEB базиран контролер, комплект - лиценз на името на НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади" | бр. | 1 |  | 0
1.59 | Програмиране на WEB базиран контролер | бр. | 1 |  | 0
2 | Кутия „Разпределителна захранваща“ | бр. | 1 |  | 0
2.1 | Тунелна клема с 4 отвора, с фабрична връзка, сив цвят | бр. | 3 |  | 0
2.2 | Тунелна клема с 4 отвора, с фабрична връзка, жълто-зелен цвят | бр. | 1 |  | 0
2.3 | Щуцери със защитеност не по-малко от IP68 | бр. | 3 |  | 0
2.4 | Кабел NYY-J 4х70mm2 | м | 12 |  | 0
2.5 | Крепежни скоби (комплект) от неръждаема стомана за кабел NYY-J 4х70mm2 | бр. | 25 |  | 0
2.6 | Крепежни елементи за Кутия „Разпределителна захранваща“ | к-т | 1 |  | 0
2.7 | Монтаж на кабел NYY-J 4х70mm2 | бр. | 1 |  | 0
2.8 | Монтаж на кутия „Разпределителна захранваща“ | бр. | 1 |  | 0
3 | Табло „Комуникация основен изпускател“ | бр. | 1 |  | 0
3.1 | ODF за DIN шина за 12 оптични влакна | бр. | 1 |  | 0
3.2 | Брониран оптичен кабел с 12 оптични влакна | м | 100 |  | 0
3.3 | Крепежни елементи за брониран оптичен кабел с 12 оптични влакна | бр. | 200 |  | 0
3.4 | Крепежни елементи и щуцери | к-т | 1 |  | 0
3.5 | Монтаж на Табло „Комуникация основен изпускател (ОИ)“ | бр. | 1 |  | 0
3.6 | Сплайсване на 24 оптични влакна (12 оптични влакна в Табло „Управление дренажна помпена станция" и 12 оптични влакна в Табло „Комуникация основен изпускател") | бр. | 1 |  | 0
3.7 | Протокол от сертифициран инсталатор за извършените измервания на оптичния кабел, съдържащ информация за затихването във всяко едно влакно | бр. | 1 |  | 0
3.8 | Поставяне на маркировка на оптичен кабел | к-т | 1 |  | 0
4 | Табло „Дистанционна сигнализация“ | бр. | 1 |  | 0
4.1 | Хардуерен SMS Gateway | бр. | 1 |  | 0
4.2 | 6 изводен неуправляем комутатор (2 оптичен и минимум 4 медни извода) | бр. | 1 |  | 0
4.3 | Захранващ блок с 230VAC (220VAC) | бр. | 1 |  | 0
4.4 | Защита от пренапрежение за 230VAC (220VAC), клас I и II за монтаж на DIN шина | бр. | 1 |  | 0
4.5 | Червена сигнална лампа за възникнало „Аварийно ниско ниво“ | бр. | 1 |  | 0
4.6 | Червена сигнална лампа за възникнало „Аварийно високо ниво“ | бр. | 1 |  | 0
4.7 | Червена сигнална лампа за „Обща аларма“ | бр. | 1 |  | 0
4.8 | Зумер за звукова сигнализация за възникнала „Обща аларма“ | бр. | 1 |  | 0
4.9 | Бутон за изключване на звуковата сигнализация | бр. | 1 |  | 0
4.10 | Оптичен свързващ (patch) кабел, 2 m | бр. | 4 |  | 0
4.11 | Оптичен свързващ (patch) кабел, 5 m | бр. | 4 |  | 0
4.12 | Оптичен свързващ (patch) кабел, 15 m | бр. | 4 |  | 0
4.13 | Свързващ LAN кабел, 10 m | бр. | 4 |  | 0
4.14 | Захранващ кабел ШВПС 3х2.5mm2 | m | 10 |  | 0
4.15 | Кабелен канал за захранващ кабел ШВПС 3х2.5mm2 | m | 10 |  | 0
4.16 | Контакт тип „Шуко Френски тип“ - 2P+E - 16A - 250VAC за монтаж на DIN шина | бр. | 2 |  | 0
4.17 | Осветление за таблото | бр. | 1 |  | 0
4.18 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) главен автоматичен прекъсвач-предпазител | бр. | 1 |  | 0
4.19 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг комуникация | бр. | 1 |  | 0
4.20 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг контакти | бр. | 1 |  | 0
4.21 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) токов кръг осветление | бр. | 1 |  | 0
4.22 | Защитна апаратура (автоматични прекъсвачи-предпазители) резервен токов кръг | бр. | 1 |  | 0
4.23 | Крепежни елементи за Табло „Дистанционна сигнализация“ | к-т | 1 |  | 0
4.24 | Монтаж на Табло „Дистанционна сигнализация“ | бр. | 1 |  | 0
4.25 | Конфигурационнен софтуер за SMS Gateway | бр. | 1 |  | 0
4.26 | Програмиране на SMS Gateway | бр. | 1 |  | 0
5 | Протокол от акредитирана лаборатория (орган) за електрически измервания от вид „С“ за изолационното съпротивление на вложените нови кабели | бр. | 1 |  | 0
6 | Настройка на Автоматизирана система на дренажната помпена станция на язовирна стена „Александър Стамболийски“ | бр. | 1 |  | 0
7 | Изготвяне на документация за Автоматизирана система на дренажната помпена станция на язовирна стена „Александър Стамболийски“ | к-т | 1 |  | 0
8 | Обучение за работа с Автоматизирана система на дренажната помпена станция на язовирна стена „Александър Стамболийски“ | бр. | 1 |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ, евро без ДДС: |  |  |  |  | 0