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Приложение 1
[bookmark: Техническа_спецификация]
[bookmark: _Hlk42091736]ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

[bookmark: _Hlk167088091]ОТНОСНО: „Доставка на дезинфектант за питейните води в ПАВЕЦ "Чаира" и ВЕЦ "Студен кладенец"

1. ВЪВЕДЕНИЕ
За предотвратяване на здравния риск, е необходимо да се извършва обеззаразяване на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване на посочените по – долу обекти:
1.	ВЕЦ "Студен кладенец" - разположена в землището на с. Бойник, община Крумовград, област Кърджали.
2.	ПАВЕЦ „Чаира“ - разположена в землището на с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на дезинфектант за питейни води на изброените в т. 1 обекти, с цел обеззаразяване на водите за срок от 2 години.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Водоснабдяването за питейно-битови нужди на посочените в т. 1 се осъществява от повърхностни и подземни водни обекти. Обемите на резервоарите и необходимото количество таблетки за 2 години са посочени в Приложение № 1.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ услугата
4.1.	Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството.
4.1.1.   Технически изисквания към стоките.
· Препарат за дезинфекция на питейни води с активно вещество „хлорен диоксид“, с концентрация в състава на биоцида не по-малко 0,75%, с тегло 20 гр.
· Препаратът да е за третиране на води, предназначени за питейно-битови нужди, с цел унищожаване на всички бактерии, да е с бързо действие на разтворимост и пречистване след третиране, с ефект обеззаразяване на водата, резервоара и водопроводната мрежа.
· Да елиминира както бактерии, така и вируси, спори, алергени и да действа срещу образуването на биофилм по вътрешните стени на тръбите;
· Да елиминира неприятните миризми, вкус и оцветяване на водата, като самият той оставя незначителен остатъчен мирис;
· Да е ефективен в широки граници на рН;
· Да не представлява риск за здравето на хората и за околната среда;
· Препаратът да е включен в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси на Министерството на здравеопазването.
4.1.2.  Технически изисквания към маркировката
Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
Стандартен етикет от производител, съдържащ:
· наименование на продукта;
· производител;
· количество;
· пиктограми за опасност;
· дата на производство и срок на годност.
4.1.3.  Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Да са окомплектовани с инструкция за употреба, гаранционна карта и заводска документация на български език. 
·    информационен лист за безопасност;
· сертификат за качество;
· декларация за съответствие, удостоверяваща, че този продукт съответства на химическото си описание
· опаковката да е с не нарушена цялост.
4.1.4.  Технически изисквания към транспортирането.
Стоката да бъде доставена в стандартна опаковка за този вид стока, съответстваща на техническата спецификация, вида и начина на транспортиране, която е подходяща да предпази стоката от повреди по време на транспортиране, товарене и разтоварване.
4.1.5.  Технически изисквания за монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала
Стоките да са придружени с инструкция за употреба.

4.2.  Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на Република България нормативните актове, в това число и Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, нормативните актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката Изпълнителят не трябва да допуска по никакъв начин дейността му да окаже негативно въздействие върху околната среда, а в случай че бъде допуснато такова, да предприеми изискуемите според действащото законодателство мерки.

4.3.  Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя при спазване на договорените правила в подписаното между страните споразумение по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на работа (КОСЗБР, съгласно изискванията на интегрираната система за управление /съдържащо реквизитите на споразумението по смисъла на чл. 18 от ЗЗБУТ).
Изпълнителят осигурява на своя персонал лични предпазни средства (ЛПС), съобразени с оценените рискове.
При доставчици на пратки до административните сгради и помещения се спазва пропускателният режим, посетителите се съпровождат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето на целия престой в сградата и преминава съответно само начален инструктаж в зависимост от доставката, която ще се извършва.
Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.
Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число:
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
• Наредба №РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
• Наредба № 7/23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;
• Наредба за маркировката за съответствие;
• Приложимите стандарти за съответния продукт;
• Други
Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя:
- инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки/ продукти;
- информация за съществуващите опасности, при използване на стоките/ продуктите по изпълнената доставка. Информацията трябва да съдържа и описание на необходимите контролни мерки за минимизиране на съществуващите рисковете при работа, породени от описаните опасности.
- при доставка на стоки и материали, които съдържат опасни химични вещества и материали, Изпълнителят предоставя информационни листове за безопасност и  допълнителна информация с цел осигуряване на безопасна работа.

4.4  Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Срок на годност - не по-малко от 2 години до изтичане на срока на годност от датата на доставка, при спазване на указаните условия на съхранение.


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
5.1. Срок, място и условия за доставка:
Място на доставка – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 244
Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя или до изчерпване на общата стойност на поръчката, което от двете обстоятелства настъпи първо.
Срокът за извършване на всяка една конкретно заявена от Възложителя доставка - не по-късно от 20 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката, изпратена от Възложителя до Изпълнителя. Изпълнителят доставя дезинфектанта на място в обекта на Възложителя.
5.2.	Условия за достъп до работната площадка
Неприложимо.

5.3. Контрол на доставка при получаването
Приемането на дезинфектанта ще се извършва с входящ контрол в деня на доставката му, съгласно класификатор за входящ контрол на стоки и материали. След извършване на входящ контрол на стоки и материали, се подписва приемо-предавателен протокол за доставка, без забележки. Към протокола се прилагат сертификат за качество и декларация за съответствие.




























Приложение 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на дезинфектант за питейните води в ПАВЕЦ „Чаира“ и ВЕЦ „Студен кладенец“ -  Реф. № 26РП-150А065






ПОДПИС:


______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)



Приложение 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от............................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ……….................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk224286912]След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектант за питейните води в ПАВЕЦ "Чаира" и ВЕЦ "Студен кладенец", заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на обществена поръчка с  предмет: „Доставка на дезинфектант за питейните води в ПАВЕЦ "Чаира" и ВЕЦ "Студен кладенец", като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от нас стоки ще отговарят на изискванията посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.
3. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя или до изчерпване на общата стойност на поръчката, което от двете обстоятелства настъпи първо.
4. Срок за извършване на всяка една конкретно заявена от Възложителя доставка е ………….(словом:………….	) календарни дни (до 20 (двадесет)  календарни дни), считано от датата на получаване на заявката, изпратена от Възложителя до нас.
4. Предлаганият от нас срок на годност на стоките е ……………… (словом:……………………..) години (не по-малко от 2 (години) от датата на доставка, при спазване на указаните условия на съхранение.
5. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме всяка една доставка да бъде придружена с документите, описани в т. 4.1.3. от Техническата спецификация.
6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
[bookmark: _Hlk194566222]                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)








































Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията в поканата и приложенията към нея за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на дезинфектант за питейните води в ПАВЕЦ "Чаира" и ВЕЦ "Студен кладенец", заявяваме следното:

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на …………………(словом……………………………………………) евро,  без ДДС.

2. Така предложената обща стойност е формирана на база единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 4-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение 
на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.




[bookmark: _Hlk194566727]Дата : ............................ 2026 г.		                   Подпис и печат :  ……………………….

	                                                                                                                      /………………………….…………/
								                  (име и длъжност)

Приложение 4-1
(образец)

Ценова таблица
за
„Доставка на дезинфектант за питейните води в ПАВЕЦ "Чаира" и ВЕЦ "Студен кладенец"



	№
	Артикул
	Ед. мярка
	  Количество    
	Единична цена в Евро без ДДС  
	Обща цена в Евро без ДДС

	1
	Дезинфектант за питейни води – таблетки 
	бр
	2400
	
	

	ОБЩА СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, в евро без ДДС
	











Дата : ............................ 2026 г.		                   Подпис и печат :  ……………………….

	                                                                                                                      /………………………….…………/
								                  (име и длъжност)
Страница 2 от 2

image1.png
HALUWOHANHA
ENNEKTPUYECKA
KOMMNAHMWMA

S HEK




image2.png




