ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: Доставка на лазерни нивелири, лазерни ролетки и статив за лазерна ролетка

# ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от лазерни нивелири, лазерни ролетки и статив за лазерна ролетка.

# ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обществената поръчка включва доставка на лазерен нивелир със статив и лазерна ролетка за работа на закрито и открито, както и статив за лазерна ролетка, описани в таблицата с техническите изисквания към стоките.

# СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

За обезпечаването на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти на основните и спомагателните съоръжения във П ВЕЦ се извършват измервания на открито и закрито, както и измерване на хоризонталност и вертикалност на елементите.

# ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

## Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

### Технически изисквания към стоките

Необходимо е да се доставят лазерни устройства със следните минимални технически характеристики.

Приложими стандарти и сертификати:

- БДС EN 60825-1 – Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания.

- БДС EN IEC 61326-1 - Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост.

- ISO 16331-1:2017 - Оптика и оптични инструменти — Лабораторни процедури за изпитване на геодезически и строителни инструменти — Част 1: Характеристики на ръчни лазерни далекомери.

- БДС EN 60529:2001 - Степени на защита, осигурени от обвивката.

| № | Артикул | Характеристики | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Лазерен нивелир със статив | # - Линеен лазерен нивелир с най-малко две линии (хоризонтална и вертикална), формиращи кръстосани линии; - Цвят на лазерния лъч: Зелен; - Очила за работа с лазерен нивелир, подобряващи видимостта на лазерните лъчи; - Лазерна мишена; - Стойка с магнит, с възможност за закрепване към метални профили; - Работен обхват: 15 m без необходимост от приемник; - Точност на нивелиране: ± 0,3 mm/m; - Диапазон на самонивелиране: ± 4°; - Работна температура: - 10 °C ÷ +45 °C; - Температура на съхранение: -20 ÷ +70 °C; - Защита срещу прах и водни пръски: IP 54; - Захранване с батерии тип АА или ААА, доставени в комплекта; - Сгъваем трикрак алуминиев статив с възможност за разпъване до височина минимум 1,50 метра; - Предпазна чанта. | бр. | 2 |
|  | # Лазерна ролетка за работа на закрито и открито | - Възможност за измерване на разстояния 100 m; - Визьор за по-лесно насочване при измерване или цветен цифров дисплей и камера с функция за приближаване; - Точност на измерване: ± 1,5 mm/10m; - Сензор за наклон, за измерване на ъгли и индиректни разстояния с точност ± 0,2°; - Памет на измервания: 30 (стойности); - Работна температура: - 10 °C ÷ +40 °C; - Защита срещу прах и водни пръски: IP 54 - Захранване с батерии тип АА или ААА, доставени в комплекта; - Наличие на метална резба за монтаж към статив; - Приложение и безжична връзка със смартфон за директно прехвърляне на измерванията; - Предпазна чанта и ремък за носене. | бр. | 3 |
|  | # Статив за лазерна ролетка | - Сгъваем трикрак алуминиев статив с възможност за разпъване до височина минимум 1,40 метра; - Възможност(ръкохватка) за прецизно насочване и фиксиране на ролетката за измерване по наклон; - Съвместим с лазерна ролетка за работа на закрито и открито (Позиция 2 от таблицата). | бр. | 1 |

Забележка:

- Техническите характеристики посочени в таблицата са минималните, на които трябва да отговаря съответния артикул.

- Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

### Технически изисквания към маркировката

#### Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи. Да притежават CE маркировка, уредите да отговарят на всички приложими европейски директиви.

#### Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

#### Доставяното оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

### Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

#### Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.

#### Документи съпровождащи доставката:

Ръководство за употреба на български език, сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие.

### Технически изисквания към транспортирането

#### Всички материали предмет на тази доставка да са сигурно опаковани и укрепени, което да гарантира тяхната цялост при транспортирането.

### Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация.

Неприложимо за предмета на поръчката

## Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Инструкциите или указанията за употреба на електронното оборудване трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

## Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

## Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца гаранция, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за доставка без забележки.

# УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Срок, място и условия за доставка

### Срок за доставка на материалите описани в таблицата - не повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано датата на получаване на възлагателно писмо чрез имейл, изпратено от страна на Възложителя до Изпълнителя.

### Място на доставката

Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр.  Пловдив, ул. “Васил Левски“ № 244.

## Контрол на доставка при получаването ѝ

Приемането на стоките ще се извършва с входящ контрол, в деня на доставката им, в присъствие на представител на Изпълнителя. След провеждането на входящ контрол се подписва двустранен приемо-предавателен протокол за доставка.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Неприложимо.