# Приложение № 3

(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Относно: „Доставка на материали, свързани със строителството“, реф. № 26РП-Ч50А080

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в поканата и техническите спецификации за провеждане избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Доставка на материали, свързани със строителството“, реф. № 26РП-Ч50А080, заявяваме следното:

1. Приемаме всички условия за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации.

2. Декларираме, че доставените от нас стоки в гр. София и в гр. Пловдив ще имат технически характеристики в пълно съответствие с изискванията от техническата спецификация на възложителя, включително и следните параметри:

| № | Наименование | Характеристики | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/6/1/ПВА | Сечение на проводника: 6 mm²; Материал на жилото: Cu; Брой на жилата: 1; Материал на изолацията: PVC; Номинално напрежение: 450/750V; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 2 | ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/16/1/ПВА | Сечение на проводника: 16 mm²; Материал на жилото: Cu; Брой на жилата: 1; Материал на изолацията: PVC; Номинално напрежение: 450/750V | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 3 | БУТОНИЕРА ТРИБУТОННА 2пуска\ 1стоп | Тип устройство: Сглобен пулт за управление за открит монтаж. Брой бутони: 3 бутона ( старт↑/стоп 0 /старт ↓) с пружинно връщане. Степен на защита: IP66, IP67, IP69 и IP69K (устойчивост на прах, вода и почистване под високо налягане). Материал на корпуса: Устойчив поликарбонат. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 4 | ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/10/1/ПВА | Сечение на проводника: 10 mm²; Материал на жилото: Cu; Брой на жилата: 1; Материал на изолацията: PVC; Номинално напрежение: 450/750V | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 5 | ГРЕБЕН ЗА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 3Р | Захранващ трифазен гребен 3P 63A; 57 пера; Работно напрежение 400 VAC | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 6 | Предпазител, автоматичен, 3P, 32A, C крива, DIN шина | Автоматичен предпазител триполюсен с номинален ток през контактите 32 A, вид крива С, работно напрежение 400 VAC, време на сработване под 0.1 s и максимален ток на късо съединение до 6000 A. За монтаж на DIN шина размер 35 mm. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 7 | Евро (DIN) шина (DIN eврошина, поцинкована, перфорирана, 1m, 35x7.5mm) | Стандартна, поцинкована евро (DIN) шина за монтаж на предпазители, контактори, релета, редови клеми, клемни блокове и други свързващи и конструктивни елементи предназначени за монтаж в ел. табло. Покритие: поцинковано; широчина: 35 mm; дебелина на профила 7,5 mm; дебелина на листовия материал: 1 mm | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 8 | Мостов кабел ПВВ-МБ1 / 3х1.5mm² | разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение 220/380V; Тип: ПВВ-МБ1, мостов; Брой жила х Сечение: 3х1,5 mm²; Материал на изолацията: PVC; Материал на проводника: Cu | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 9 | осветително тяло за баня, IP 54 | таванно влагозащитно осветително тяло с вграден LED модул; Входяща мощност: 28W; Напрежение: 230V ; Температура на светлината: 4000K; Форма: кръгло; Защита срещу проникване: IP54 | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 10 | Мостов кабел ПВВ-МБ1 / 3х2.5mm² | разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение 220/380V; Тип: ПВВ-МБ1, мостов; Брой жила х Сечение: 3х2,5 mm²; Материал на изолацията: PVC; Материал на проводника: Cu | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 11 | Мостов кабел ПВВ-МБ1 / 3х4mm² | разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение 220/380V; Тип: ПВВ-МБ1, мостов; Брой жила х Сечение: 3х4 mm²; Материал на изолацията: PVC; Материал на проводника: Cu | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 12 | Кабел ШВПС 3х1mm² | Тип кабел: ШВПС / H05VV-F; Сечение: 3 x 1.00 mm²; Материал на проводниците: мека мед, многожилна структура; Поотделно изолирани медни жила; Обща изолация: PVC; Температурен диапазон: от –30°C до +50°C; Номинално напрежение: 300/500 V | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 13 | ТРЪБА МЕТАЛНА стоманенa/Y/426/7 | стоманена шевна; стомана: S355 или S355JО; Ø426 х 7 mm | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 14 | ТАПА PP/резба/1*2" | Материал: полипропилен + уплътнение За затапване на отвори с вътрешна резба. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 15 | контролно-регулиращ вентил, 1/2" | две външни резби 1/2"; материал: месинг с хромирано покритие; с розетка; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 16 | вертикална пластмасова ревизионна врата, 30х40 cm | Подходяща за монтаж на стена. Цвят: Бял; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 17 | тапа, ППР, Ø20 | За тръби с външен размер 20 mm. Материал: полипропилен; Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 18 | коляно вътрешна резба с планка за стена, ППР, Ø20 към 1/2" | Материал: Полипропилен; С планки за стенен монтаж. Диаметър: Ø20; Коляно: 90°; Вътрешна резба: 1/2"; Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 19 | Преход 1"/32mm мж. Бърза вр. ПЕ | Преход за полиетиленови тръби с размери 32 mm х 1", мъжка резба. Налягане: 16 bar (PN16); Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 20 | Тройник 63mm/63mm/ 2" мж. ПЕ | Материал: полиетилен; Налягане: 16 bar (PN16); тройник: 63 mm/ 63 mm/ 2"; свързване: мъжко/женско; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 21 | Тапа Ø25 ПЕ бърза вр. | Материал: Полиетилен; Присъединяване:Ø25; Налягане: 16 bar (PN16); | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 22 | МУФА PENN/муфа-муфа/ Ø63 | Налягане: 16 bar (PN16); вид на връзката: муфа-муфа; Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 23 | Коляно ПЕ 1"мж./ 32mm. Бърза връзка | Материал: Полиетилен; Размери: Ø32 х 1"; ъгъл на пречупване: 90°; свързване: МЖ; Бърз и лесен монтаж; Налягане: PN16; Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 24 | Водовземна скоба Ø63/ Ø25 ПЕ | Материал: Полиетилен; Размер: Ø63 х Ø25; Налягане: PN16; Свързване: пристягане към тръбата с винтове; окомплектована; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 25 | Водовземна скоба Ø63/1"ж. | Материал: полиетилен; Размер: Ø63 х 1"ж; Налягане: PN16; Свързване: пристягане към тръбата с винтове; Окомплектована; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 26 | Водовземна скоба Ø63 / 3/4" ж. ПЕ | Материал: Полиетилен; Диаметър на тръбите: Ø63; Свързване: пристягане към тръбата с винтове; Отклонение: 3/4"Ж, резбово съединение; Приложение: Водопровод и напояване; Предимства: Устойчивост на корозия и агресивни съединения, здравина, подходящ за използване на открито; Окомплектована; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 27 | Коляно 3/4" мж. /25mm. Бърза вр.ПЕ | Материал: Полиетилен; Диаметър: Ø25 - женска резба; Присъединителен размер: 3/4" - мъжка резба; Бърза връзка. Ъгъл на пречупване: 90°; Налягане: PN16; Стандарти: Подходящи за преминаване на питейна вода | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 28 | Вътрешно редуктивен нипел (ВРН) 2"/1" Fe | Материал: Поцинкована висококачествена стомана; Размер от: 2" мъжка резба; Размер към: 1" женска резба; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 29 | Преход Ø25 / 3/4" мж. бърза вр. ПЕ | Материал: полиетилен; Диаметър: Ø25 - мъжка резба; Присъединителен размер: 3/4" - женска резба; Бърза връзка. Налягане PN16; Подходящи за преминаване на питейна вода; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 30 | преход ПЕ 3/4" мж.- 20 mm бърза връзка | Материал: Полиетилен; Диаметър: Ø20; Присъединителен размер: 3/4" - женска резба; Бърза връзка. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 31 | Тръба Ø25- ПЕ | Материал: Полиетилен; размер: Ø25 ; дебелина: 2 mm; Налягане PN16; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 32 | Вътрешно редуктивен нипел (ВРН) 2"/ 3/4" Fe | Материал: Поцинкована висококачествена стомана; Размер от: 2" мъжка резба; Размер към: 3/4" женска резба; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 33 | РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/50/50 | Материал: PVC; Размер: Ø50 х Ø50; Ъгъл на разклонение: 45°; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 34 | РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/110/50 | Материал: PVC; Размер: Ø110 х Ø50; Ъгъл на разклонение: 45°; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 35 | ЧЕТКА телена/плоска/120 | Телена четка с дървена дръжка за почистване на ръжда, корозия, стружки и др.; Работна дължина: 120 mm; Работна височина: 25 mm; Дебелина на телта: 0,35 mm; Вид тел: Права стомана; Брой редове: 5; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 36 | Подпокривно фолио (черна хартия) | Битумна хидроизолационна мембрана без посипка; Плътност: 2 kg/m²; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 37 | Четка телена / плоска / 200 mm | Дръжка от полипропилен; Тел: въглеродна стомана; Дебелина на нишките: 0,35 mm; Дължина на сноп: 3,2 cm; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 38 | Фолио антиконденз | Тегло 140 g/m². Ниво на непромокаемост W1. Паропропускливост 0,02 m. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 39 | ДЪРВО игл./дъска,d<75mm/3-4/20/140 | Кофражни иглолистни дъски с дебелина 2 cm, ширина 14 сm и дължина 4 m. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 40 | Боя епоксидна /Dv/ СИНЯ | Двукомпонентна епоксидна антикорозионна система, състояща се от емайллак епоксиден с втвърдител. Предназначена за боядисване на метални и бетонови повърхности, експлоатирани в условията на активна атмосферна корозия и агресивни среди, включително атмосферни условия на влажен тропически климат в приморски и промишлени райони. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 41 | Уплътнителна лента за покривно било | Уплътнителна и вентилационна лента за било на покрив. Материал: профилиран алуминий (странични ленти) полипропиленов геотекстил (дишаща среда) и самозалепваща лента. UV устойчивост. Размери: ширина 310 mm и дължина 5m. Цвят RAL 9005. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 42 | Иглолистна греда с дължина 5m и сечение в сm.: 12/14 | размери 12 сm./14 сm.; дължина 5m; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 43 | Патронник - Секретна ключалка никел по БДС (26x30 mm) | Месингова ключалка с покритие никел, по БДС. С включен крепежен болт и 3 ключа. За монтаж на дървени врати, метални врати, MDF врати и др. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 44 | Дръжки за секретна брава за врата 90 mm никел | За входни врати. Междуцентрие 90 mm. Комплект 2 бр. ръкохватки от цинко-алуминиева сплав. Материал на шилда - стомана. С цял шилд и пружина. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 45 | Брава секретна езикова 90/50 mm. по БДС | С насрещник за фалцови врати. Междуцентрие 90 mm. и бексет 50 mm. Корпус от стомана, покритие цинк. Горният език е реверсивен, долният език излиза на 21 mm. след двукратно завъртане на ключа. Подходяща за входни врати, интериорни врати. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 46 | Дръжки за секретна брава за врата 70 mm никел | междуцентрие 70 mm и цвят никел. за монтиране на входни врати, вътрешни врати, сервизни помещения и др. с монтирана интериорна брава. Комплект от 2 бр. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 47 | Секретна езикова брава 70/50 mm. по БДС | Междуцентрие 70 mm. и бексет 50 mm. Корпус от стомана, покритие цинк. Горният език е реверсивен, долният език излиза на 21 mm. след двукратно завъртане на ключа. Подходяща за входни врати, интериорни врати. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 48 | ПЕРВАЗ ЗА ПРОЗОРЕЦ БЯЛ 150 х 20 сm PVC | Материал: PVC. С включени странични елементи и силикон за монтаж. Цвят: Бял | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 49 | Ръкавици предпазни AE/N | Да осигуряват надеждна защита, устойчивост и отличен захват при работа във влажни, студени и натоварени среди. Материал: плетена безшевна полиестерна прежда. Покритие: плътен слой гладък латекс; Допълнителен слой разпенен латекс на дланта, за по-добро сцепление. Водоустойчивост - латексово покритие. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 50 | Летви 50х30 L = 4m | иглолистна дървесина. Дебелина 3 сm., Ширина 5 сm., Дължина 4 m. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 51 | Четка телена 250 mm | Четка телена с пластмасов корпус, ергономична двуслойна дръжка, стоманени снопове 4х16 реда, 250 mm | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 52 | Топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен | Размери: 1250х600х20 mm; С гладка повърхност и оформени „L“ образни ръбове; Якост на натиск: ≥ 200kPa; Топлопроводимост: λD≥0,033 W/mk Водопоглъщане при пълно потопяване: WL(T) ≤0,7; Водопоглъщане чрез дифузия: WD(V) ≤3; Топлинно съпротивление: RD=0,6 m² K/W EN 13164:2012 +A1:2015 | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 53 | Грунд за трудни основи | Бързосъхнещ и високоефективен. Не се стича от вертикални повърхности(тиксотропен). За гладки и непопиващи основи, критични повърхности и специфични зони. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 54 | Еднокомпонентна циментова смес | Еднокомпонентна, полимерно модифицирана и подсилена с влакна, репарационна смес За приложение при вертикални и висящи конструкции. Подходящ за външна и вътрешна употреба; Паропропусклив (дишащ) Якост на натиск: ≥ 45 МРа; Якост на сцепление*: ≥ 2.0 МРа; Съдържание на хлоридни йони: ≤ 0.05 %; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 55 | лайсна подова месингова/преход ъглов | Цвят: златист; Размер: 2,7 m / 40 mm х 40 mm; За защита на външни ъгли. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 56 | лайсна подова месингова/преход прав | Цвят: златист; Размер: 2,7 m / 40 mm; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |

| 57 | Армировъчна стомана B500, №10 | Клас: B500, № 10 Изчислително съпротивление: Rs = 451 mPA; Начален модул на еластичност при натиск и опън Es =200 000 mPA Дължина: 6 м | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | Водоспираща лента за фуги тип „О“ | Водоспираща лента на база на пластифициран PVC за конструктивни и дилатационни фуги в бетонови конструкции (waterstop); Материал: Пластифициран PVC; Якост на опън: ≥ 10 N/mm2 Тип монтаж: Централно полагане/вътрешен монтаж; Ширина на профила: 240 мм; Приложение: Бетонови конструкции. Приложими стандарти: Съгласно DIN 53507 | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 59 | Водонабъбваща лента за фуги | Описание: Хидроразширяващ се уплътнителен профил за дилатационни фуги в висока устойчивост на хидростатично натоварване; Приложение: Дилатационни фуги; стоманобетонови конструкции Размер: 20х25 мм; Дължина на ролката: 5м; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 60 | Инжекционен маркуч за високо налягане | Приложение: бетонови конструкции; Устойчив на разтворители; Вътрешен диаметър: Ø 6 мм; Външен диаметър: Ø 12 мм; Накрайник с тапа: не по-малко от 2 бр. на всеки 10 м дължина на маркуча. Фиксиращи скоби: не по-малко от 50 бр. на всеки 10 м дължина на маркуча. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 61 | Полиуретанова смола за инжектиране | Описание: Полиуретанова смола за инжектиране на пукнатини в зидария, бетон и скали. Реагираща с вода до образуване на хидрофобна, запечатваща пяна. Свободно увеличаване на обема до 1000%. Плътност на смолата: 1,10 ÷1,20 kg/l; Приложение: Спиране на водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, скали, бетонови конструкции и съоръжения. Време за край на реакцията: не повече от 4 мин. при 20С° . Приложими стандарти: БДС EN 1504-5:2013 г. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 62 | Химически анкер | Съдържание: Инжекционна хибридна смола за връзки с насадена арматура. Приложение: Структурни бетонни връзки с насадена армировка, Съдържание на касетата: 0,5 l | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 63 | Студеноформуван стоманен П-профил L = 1300 mm | Материал: Стомана S235JR; Размер: 120 х 60 х 4 мм; Приложими стандарти: DIN 59413; Дължина: L = 1300 мм. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 64 | Студеноформуван стоманен П-профил L = 1700 mm | Материал: Стомана S235JR; Размер: 120 х 60 х 4 мм; Приложими стандарти: DIN 59413; L = 1700 мм. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 65 | Гвоздей за покривни покрития/битумни керемиди | Размер: 3,0 мм х 26 мм; Материал: метал; Плоска глава. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 66 | Огледало за баня | Размер: 500 х 400 мм | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 67 | Държач за тоалетна хартия | Вид монтаж: стенен; Материал: неръждаема стомана/инокс; Други изисквания: с капак | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 68 | Етажерка за баня, под огледало | Тип монтаж: стенен; Място на монтаж: под огледало; Материал: стъкло; Дължина: ≥ 500 мм. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 69 | Етажерка за баня, ъглова | Тип монтаж: стенен; Място на монтаж: ъглова; Брой нива: 2 бр. Материал: неръждаема стомана/инокс; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 70 | Закачалка за баня, тип с куки | Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: с куки; Брой куки: ≥ 3 бр.; Материал: неръждаема стомана/инокс; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 71 | Закачалка за баня, тип тръба | Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: тръба; Ширина: ≥ 500 мм; Материал: неръждаема стомана/инокс; | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 72 | Закачалка за баня, тип халка | Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: халка; Материал: неръждаема стомана/инокс | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 73 | Поставка за сапун | Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: халка; Материал: неръждаема стомана/инокс | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 74 | Стенна поставка за четка за зъби | Тип монтаж: стенен; Вид на закачалката: халка; Материал на чашата: PVC; Материал: неръждаема стомана/инокс | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |
| 75 | Кошче за баня | Вместимост: 3 литра; Други изисквания: педал за отваряне. | (посочват се от участника конкретните параметри и характеристики на стоката) Производител: ………… Страна на произход: …………….. |

Забележка:

  - Навсякъде, където в техническите изисквания е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство, да се счита добавено „или еквивалентно/и“. В случай на стандарт, еквивалентен на посочения, участникът се задължава да го отрази в отделен документ и да представи доказателства за еквивалентността на стандарта;

  - Участникът задължително попълва изискуемата информация във всички редове от колона „Предложение на участника“ от таблицата по-горе. В случай на празно / непопълнено поле или непосочване на някое от изискваната на Възложителя, относно предлаганата стока, назначената от Възложителя комисия ще приеме, че предложението за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата;

  - Където възложителят е посочил стойности със знак съответно ≥ или ≤, участникът задължително попълва конкретна стойност.

- В случай че бъдем избрани за изпълнител декларираме, че:

- доставените стоки ще са нови, неизползвани, придружени с посочените от възложителя документи от техническите спецификации;

- срокът за доставка на стоките в гр. София е …......... календарни дни (не повече от 30 календарни дни), считано от датата на изпращане на възлагателното писмо;

- срокът за доставка на стоките в гр. Пловдив е …......... календарни дни (не повече от 45 календарни дни), считано от датата на изпращане на възлагателното писмо;

- срокът на годност на доставените в град София стоки няма да бъде по-малко от 60% от максималния срок на годност, даден от производителя за съответния продукт, където е приложимо;

- приемаме да извършим доставката до Предприятие ВЕЦ, Централен склад гр. Пловдив, ул.  „Васил Левски“ № 244 и Производствена база „София“ на Предприятие Язовири и каскади- гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 5;

- ако се установи, че доставените стоки имат транспортни и/или фабрични дефекти ще заменим за своя сметка повредената стока за срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на доставка.

5. Предлагаме да изпълним доставката за цената, посочена в таблицата по-долу, която включва всички разходи за изпълнението й, включително и не само транспортни и командировъчни, труд, комуникационни, организационни, както и всички други съпътстващи качественото изпълнение разходи.

6. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е както следва:

| № | Наименование | Мерна единица | Количество | Единична цена, в евро, без ДДС | Обща стойност, в евро, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/6/1/ПВА | m | 10 |  |  |
| 2 | ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/16/1/ПВА | m | 10 |  |  |
| 3 | БУТОНИЕРА ТРИБУТОННА 2пуска\ 1стоп | Бр. | 7 |  |  |
| 4 | ПРОВОДНИК ИЗОЛИРАН Cu/M/10/1/ПВА | m | 10 |  |  |
| 5 | ГРЕБЕН ЗА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 3Р | m | 4 |  |  |
| 6 | Предпазител, автоматичен, 3P, 32A, C крива, DIN шина | Бр. | 2 |  |  |
| 7 | Евро (DIN) шина (DIN eврошина, поцинкована, перфорирана, 1m, 35x7.5mm) | m | 1 |  |  |
| 8 | Мостов кабел ПВВ-МБ1 / 3х1.5mm² | m | 10 |  |  |
| 9 | осветително тяло за баня, IP 54 | Бр. | 1 |  |  |
| 10 | Мостов кабел ПВВ-МБ1 / 3х2.5mm² | m | 10 |  |  |
| 11 | Мостов кабел ПВВ-МБ1 / 3х4mm² | m | 20 |  |  |
| 12 | Кабел ШВПС 3х1mm² | m | 10 |  |  |
| 13 | ТРЪБА МЕТАЛНА стоманенa/Y/426/7 | m | 3 |  |  |
| 14 | ТАПА PP/резба/1*2" | Бр. | 11 |  |  |
| 15 | контролно-регулиращ вентил, 1/2" | Бр. | 1 |  |  |
| 16 | вертикална пластмасова ревизионна врата, 30х40 cm | Бр. | 1 |  |  |
| 17 | тапа, ППР, Ø20 | Бр. | 4 |  |  |
| 18 | коляно вътрешна резба с планка за стена, ППР, Ø20 към 1/2" | Бр. | 8 |  |  |
| 19 | Преход 1"/32mm мж. Бърза вр. ПЕ | Бр. | 2 |  |  |
| 20 | Тройник 63mm/63mm/ 2" мж. ПЕ | Бр. | 1 |  |  |
| 21 | Тапа Ø25 ПЕ бърза вр. | Бр. | 1 |  |  |
| 22 | МУФА PENN/муфа-муфа/ Ø63 | Бр. | 9 |  |  |
| 23 | Коляно ПЕ 1"мж./ 32mm. Бърза връзка | Бр. | 1 |  |  |
| 24 | Водовземна скоба Ø63/ Ø25 ПЕ | Бр. | 1 |  |  |
| 25 | Водовземна скоба Ø63/1"ж. | Бр. | 1 |  |  |
| 26 | Водовземна скоба Ø63 / 3/4" ж. ПЕ | Бр. | 1 |  |  |
| 27 | Коляно 3/4" мж. /25mm. Бърза вр.ПЕ | Бр. | 2 |  |  |
| 28 | Вътрешно редуктивен нипел (ВРН) 2"/1" Fe | Бр. | 1 |  |  |
| 29 | Преход Ø25 / 3/4" мж. бърза вр. ПЕ | Бр. | 1 |  |  |
| 30 | преход ПЕ 3/4" мж.- 20 mm бърза връзка | Бр. | 1 |  |  |
| 31 | Тръба Ø25- ПЕ | m | 20 |  |  |
| 32 | Вътрешно редуктивен нипел (ВРН) 2"/ 3/4" Fe | Бр. | 1 |  |  |
| 33 | РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/50/50 | Бр. | 3 |  |  |
| 34 | РАЗКЛОНИТЕЛ PVC/единичен 45°/110/50 | Бр. | 1 |  |  |
| 35 | ЧЕТКА телена/плоска/120 | Бр. | 17 |  |  |
| 36 | Подпокривно фолио (черна хартия) | m² | 100 |  |  |
| 37 | Четка телена / плоска / 200 mm | Бр. | 13 |  |  |
| 38 | Фолио антиконденз | m² | 525 |  |  |
| 39 | ДЪРВО игл./дъска,d<75mm/3-4/20/140 | m³ | 0,056 |  |  |
| 40 | Боя епоксидна /Dv/ СИНЯ | kg | 17 |  |  |
| 41 | Уплътнителна лента за покривно било | m | 10 |  |  |
| 42 | Иглолистна греда с дължина 5m и сечение в сm.: 12/14 | m³ | 0,252 |  |  |
| 43 | Патронник - Секретна ключалка никел по БДС (26x30 mm) | Бр. | 27 |  |  |
| 44 | Дръжки за секретна брава за врата 90 mm никел | К-т | 18 |  |  |
| 45 | Брава секретна езикова 90/50 mm. по БДС | Бр. | 18 |  |  |
| 46 | Дръжки за секретна брава за врата 70 mm никел | К-т | 6 |  |  |
| 47 | Секретна езикова брава 70/50 mm. по БДС | Бр. | 9 |  |  |
| 48 | ПЕРВАЗ ЗА ПРОЗОРЕЦ БЯЛ 150 х 20 сm PVC | Бр. | 50 |  |  |
| 49 | Ръкавици предпазни AE/N | чифт | 4 |  |  |
| 50 | Летви 50х30 L = 4m | m³ | 2,1 |  |  |
| 51 | Четка телена 250 mm | Бр. | 8 |  |  |
| 52 | Топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен | m² | 211,5 |  |  |
| 53 | Грунд за трудни основи | kg | 15 |  |  |
| 54 | Еднокомпонентна циментова смес | kg | 120 |  |  |
| 55 | лайсна подова месингова/преход ъглов | m | 2,7 |  |  |
| 56 | лайсна подова месингова/преход прав | m | 5,4 |  |  |
| 57 | Армировъчна стомана B500, №10 | кг | 3702 |  |  |
| 58 | Водоспираща лента за фуги тип „О“ | м | 10 |  |  |
| 59 | Водонабъбваща лента за фуги | м | 90 |  |  |
| 60 | Инжекционен маркуч за високо налягане | м | 100 |  |  |
| 61 | Полиуретанова смола за инжектиране | Кг | 25 |  |  |
| 62 | Химически анкер | Бр. | 20 |  |  |
| 63 | Студеноформуван стоманен П-профил L = 1300 mm | Бр. | 28 |  |  |
| 64 | Студеноформуван стоманен П-профил L = 1700 mm | Бр. | 44 |  |  |
| 65 | Гвоздей за покривни покрития/битумни керемиди | Кг | 10 |  |  |
| 66 | Огледало за баня | Бр. | 30 |  |  |
| 67 | Държач за тоалетна хартия | Бр. | 30 |  |  |
| 68 | Етажерка за баня, под огледало | Бр. | 15 |  |  |
| 69 | Етажерка за баня, ъглова | Бр. | 30 |  |  |
| 70 | Закачалка за баня, тип с куки | Бр. | 30 |  |  |
| 71 | Закачалка за баня, тип тръба | Бр. | 30 |  |  |
| 72 | Закачалка за баня, тип халка | Бр. | 30 |  |  |
| 73 | Поставка за сапун | Бр. | 30 |  |  |
| 74 | Стенна поставка за четка за зъби | Бр. | 30 |  |  |
| 75 | Кошче за баня | Бр. | 30 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ, В ЕВРО, БЕЗ ДДС: |  |  |  |  |  |

- Дата: ..........................		Подпис: ...................................................

(две имена - длъжност)