
Приложение 2
(образец)


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Факс номер
	Посочете код на населеното място и номер на факс

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	

	Дата на изготвяне на офертата
	Посочете дата, месец, година





ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)




Приложение 3
(образец)
ДО
НЕК ЕАД 
УЛ. ВЕСЛЕЦ № 5
1000, гр. СОФИЯ




ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за „Доставка на лазерни нивелири, лазерни ролетки и статив за лазерна ролетка“, реф. № 26РП-А50А082

От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)

представлявано от.................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на лазерни нивелири, лазерни ролетки и статив за лазерна ролетка“, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на обществената поръчка с по-горе посочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
2. Приемаме изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.
3. Предлаганите от нас стоки ще отговарят изцяло на изискванията, посочени в техническата спецификация - Приложение 1 към Поканата за участие.
4. Предлагаме срок за доставка  - ……………………(словом: ……) (не повече от 30 календарни дни) календарни дни, считано датата на получаване на възлагателно писмо чрез имейл, изпратено от страна на Възложителя до Изпълнителя.
5. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставените стоки е ……………..(словом: ……) месеца (не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за доставка без забележки.
6. Предлаганите от нас стоки са с производител, марка и модел, както следва: 

	№
	Артикул
	Минимални характеристики на възложителя
	Производител, марка и модел

	1. 
	Лазерен нивелир със статив
	- Линеен лазерен нивелир с най-малко две линии (хоризонтална и вертикална), формиращи кръстосани линии;
· Цвят на лазерния лъч: Зелен;
· Очила за работа с лазерен нивелир, подобряващи видимостта на лазерните лъчи;
· Лазерна мишена;
· Стойка с магнит, с възможност за закрепване към метални профили;
· Работен обхват: 15 m без необходимост от приемник;
· Точност на нивелиране: ± 0,3 mm/m;
· Диапазон на самонивелиране: ± 4°;
· Работна температура: - 10 °C ÷ +45 °C;
· Температура на съхранение: -20 ÷ +70 °C;
· Защита срещу прах и водни пръски: IP 54;
· Захранване с батерии тип АА или ААА, доставени в комплекта; 
· Сгъваем трикрак алуминиев статив с възможност за разпъване до височина минимум 1,50 метра;
· Предпазна чанта.
	Производител:………………....;
Марка:…………..;
Модел:…………………

	2. 
	Лазерна ролетка за работа на закрито и открито
	· Възможност за измерване на разстояния 100 m;
· Визьор за по-лесно насочване при измерване или цветен цифров дисплей и камера с функция за приближаване;
· Точност на измерване: ± 1,5 mm/10m;
· Сензор за наклон, за измерване на ъгли и индиректни разстояния с точност ± 0,2°;
· Памет на измервания: 30 (стойности);
· Работна температура: - 10 °C ÷ +40 °C;
· Защита срещу прах и водни пръски: IP 54
· Захранване с батерии тип АА или ААА, доставени в комплекта;
· Наличие на метална резба за монтаж към статив;
· Приложение и безжична връзка със смартфон за директно прехвърляне на измерванията;
· Предпазна чанта и ремък за носене.
	Производител:………………....;
Марка:…………..;
Модел:…………………

	3. 
	Статив за лазерна ролетка
	· Сгъваем трикрак алуминиев статив с възможност за разпъване до височина минимум 1,40 метра;
· Възможност(ръкохватка) за прецизно насочване и фиксиране на ролетката за измерване по наклон;
· Съвместим с лазерна ролетка за работа на закрито и открито (позиция 2 от таблицата).
	Производител:………………....;
Марка:…………..;
Модел:…………………


Забележкa:
Колона „Производител, марка и модел” се попълва от участника, като се посочва производителя, марката и модела на конкретната стока. В случай на празно/непопълнено поле участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.

[bookmark: _Hlk19528797][bookmark: _Hlk29995952]7. Предлагаме да изпълним поръчката за обща стойност в размер на ………………….. (словом……………………..) евро без ДДС. Така предложената цена е формирана на база количества и единични цени, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
7.1. Ценова таблица:
	 №
	Артикул
	 Мярка
	Количество 
	Единична цена в евро, без ДДС
	Обща сума в евро, без ДДС

	1
	Лазерен нивелир със статив
	
бр.
	
2
	
	

	2
	Лазерна ролетка за работа на закрито и открито
	   бр.
	         3
	
	

	3
	Статив за лазерна ролетка
	бр.
	1
	
	

	Обща сума  в евро, 
без ДДС.
	


Забележка: 
В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в обществената поръчка, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.

8. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
[bookmark: _Hlk84432353]

Дата: _________					Подпис _______________
Име, длъжност: _____________









